Приложение

к решению Городского Совета

муниципального  образования

«Город Вытегра»

от 23 мая   2024 года № 96

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЫТЕГРА»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила благоустройства на территории муниципального образования «Город Вытегра» (далее - Правила) разработаны на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», постановления Правительства Вологодской области от 13.02.2024 года № 149 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Содержание внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, заборов и иных ограждений на территории муниципальных образований Вологодской области», постановления Правительства Вологодской области от 13.02.2024 года № 156 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Правила организации и производства уборочных работ на территории муниципальных образований Вологодской области», других законов Вологодской области и иных нормативных правовых актов государственных органов, муниципальных правовых актов и направлены на повышение уровня благоустройства, санитарного содержания и уборки территории городского поселения, а также ответственности должностных лиц и жителей городского поселения за их выполнение.

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий муниципального образования «Город Вытегра», включая внутренние производственные территории, для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Город Вытегра», независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

1.3. Координацию деятельности служб в области внешнего благоустройства, озеленения, санитарной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Вытегра», осуществляет администрация муниципального образования «Город Вытегра».

1.4. Главными задачами Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Вытегра», (далее – Правила) являются:

- создание благоприятных условий жизни для населения на территории городского поселения;

- улучшение внешнего облика городского поселения, который определяется технически исправным состоянием зданий, элементов благоустройства, содержанием зеленых насаждений и поддержанием необходимого надлежащего уровня.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

Безнадзорное животное – животное (кошка, собака), находящееся в общественном месте без сопровождения человека (людей);

Биологические отходы - трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба и др. продукция животноводческого происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения;

Благоустройство территории муниципального образования – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Вытегра», мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии собственника) представляет ГИБДД по Вытегорскому району;

Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабаритного мусора (далее – КГМ) объемом более 2,0 м3;

Владелец животного – физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обладающие имущественным правом владения животным или фактически владеющие им, ответственные за содержание, здоровье и использование животного;

Восстановление благоустройства – полное приведение нарушенного благоустройства в первоначальное или соответствующее требованиям нормативно-технических актов состояние. Полное восстановление благоустройства выполняется, как правило, в теплое время года, за исключением проезжей части улиц. Восстановление проезжей части улиц производится в сроки, установленные разрешением на право производства земляных работ;

Восстановление благоустройства во временном варианте (частичное) – восстановление благоустройства не в полном объеме, без восстановления твердого покрытия и верхнего растительного слоя газона;

Временные объекты – объекты, представляющие собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе нестационарные торговые объекты и нестационарные объекты по оказанию услуг населению, за исключением объектов развозной и разносной торговли;

Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), крупногабаритного мусора (далее - КГМ) - выгрузка ТКО из контейнеров (загрузка КГМ) в специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, транспортировка их с мест сбора мусора на объекты утилизации;

Газон – участок, преимущественно занятый естественно произрастающей или засеянной травянистой растительностью (дерновый покров), а также участок, который в соответствии с градостроительной, технической и планировочной документацией является газоном;

Городская территория – территория муниципального образования, границы которой определены в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Вытегра»;

Граница земельного участка – установленная по результатам межевания или на основании правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов на земельный участок линия, позволяющая ограничить данный участок от смежных участков;

Граница санитарно-защитной зоны - линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы;

Договор на вывоз ТКО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной специализированной организацией на вывоз ТКО (КГМ);

Закрепленная территория - часть территории муниципального образования, непосредственно прилегающая к границам предприятия, здания, строения, сооружения, строительной площадке, объекту торговли, отдельно стоящей рекламной конструкции и иным объектам, уборку которой осуществляют юридические и физические лица в соответствии с настоящими Правилами;

Захламление территории – размещение в неустановленных местах предметов хозяйственной деятельности, отходов производства и потребления;

Зеленые насаждения – совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, скверы, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья, кустарники и другие насаждения);

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

Земляные работы – все работы, связанные с проведением раскопок и вызывающие нарушение благоустройства или верхнего слоя земли;

Информационная конструкция – конструкция, содержащая информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законодательством (домовой знак, указатель, мемориальная и памятная  доска);

Капитальный ремонт – ремонт зданий, строений, сооружений, выполняемый с целью восстановления их ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей до значений, близких к проектным;

Категория улиц - классификация городских улиц и проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию (Приложение №1 к Правилам);

Контейнер – стандартная, имеющая крышку емкость для сбора твердых коммунальных отходов объемом 0,7-1,5 м3;

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель, металлолом, сантехника, строительный мусор и др.), утратившие свои потребительские свойства;

Малые архитектурные формы (далее – МАФ) – устройства и конструкции (в том числе переносные и переставные), имеющие различное функциональное назначение и обеспечивающие необходимый эстетический уровень, в том числе контейнеры, урны, ограды, ограждения, шлагбаумы (не относящиеся к техническим средствам регулирования дорожного движения), скамьи, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, цветочницы, декоративные бассейны и фонтаны, фонари, сооружения для игр детей и отдыха взрослого населения и другие;

Надлежащее техническое состояние элементов общественного благоустройства – соответствие проекту, отсутствие деформаций, выбоин, трещин покрытий, наличие бортовых камней, в том числе наличие возможности эксплуатации элементов без их повреждений, разрушений;

Надлежащее техническое состояние рекламной конструкции – соответствие проекту, исправное состояние всех деталей, механизмов, систем крепежа, приборов освещения, отсутствие видимых деформаций и отклонений элементов конструкции от проектного положения;

Надлежащий внешний вид рекламной конструкции – отсутствие видимых повреждений (отслоения, ржавчина) лакокрасочной поверхности конструкции и ее информационной части (отслоения рекламного изображения, повреждение, выцветание, старение материалов с рекламным изображением);

Надлежащий внешний вид информационной конструкции – отсутствие видимых повреждений (ржавчины, отслоений краски и царапин на элементах, крепеже), видимых трещин, сколов и других повреждений на поверхности элементов информационных конструкций, видимых деформаций несущих и крепежных элементов, наличие полного свечения элементов;

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц;

Объекты общественного благоустройства – детские игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, парковки (парковочные места), тротуары, газоны, автостоянки, хозяйственные площадки;

Организатор катания на вьючных и верховых животных – физическое, юридическое лицо, организующее данный вид деятельности и осуществляющее ее как самостоятельно, так и через уполномоченных лиц;

Пешеходные улицы и зоны - пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами пассажирского транспорта;

Праздничное оформление – комплекс мероприятий, направленных на украшение зданий, строений, сооружений, территорий городского поселения;

Переоборудование фасада здания, строения, временного объекта – устройство дополнительных оконных проемов и входов, установка и (или) изменение конструкции козырьков, навесов, крылец, декоративных элементов (карнизы, молдинги, пилястры, русты, колонны и другие аналогичные изменения), а также ликвидация оконных и дверных проемов, изменение типа, вида отделочных материалов и (или) цветового решения фасадов;

Передвижной аттракцион – аттракцион (надувной батут, тир, электромобиль и другое игровое оборудование для досуга и отдыха горожан (в зимний период – каток);

Проезд – обеспечивает проезд транспортных средств на земельные участки (территории), по земельным участкам (территориям), а также подъезд к входным группам жилых и общественных зданий, учреждений, предприятий и других объектов городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов;

Работы аварийные – работы, производимые на коммуникациях для устранения последствия аварии и восстановления работоспособности;

Работы плановые – работы, производимые на коммуникациях в плановом порядке для восстановления эксплуатационных характеристик, строительство новых коммуникаций;

Разрешение на осуществление земляных работ – документ, дающий заявителю право осуществлять работы, связанные с проведением раскопок и вызывающие нарушение благоустройства или верхнего слоя земли, и устанавливающий сроки их проведения;

Санитарно-защитная зона - территория, определяемая в соответствии с Санитарными эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»;

Санитарная очистка территории - сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора;

Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная организация обязана иметь соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг;

Свалка отходов – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование твердых коммунальных отходов, КГМ, отходов производства и потребления, строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц;

Сеть водопроводная – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения;

Сеть канализационная – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

Сеть дренажная канализационная – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения грунтовых вод;

Содержание объекта – комплекс работ по поддержанию объекта в состоянии, отвечающем требованиям нормативно-технической документации, санитарных правил и норм;

Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

Содержание территории – комплекс мероприятий по содержанию зеленых насаждений, малых архитектурных форм, объектов общественного благоустройства, проезжих частей дорог и проездов, тротуаров и так далее, включающий уборку территории, а также содержание ее в соответствии с санитарными нормами, требованиями, установленными Правилами;

Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

Строительная площадка – ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ;

Строительный мусор – отходы, образующиеся в процессе демонтажа, ремонта или строительства зданий или сооружений: битый кирпич, куски металла и бетона, обломки штукатурки, дерева, куски обоев и старого линолеума, остатки лакокрасочных материалов, старые окна и двери, куски гипсокартона и керамической плитки и так далее;

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

Текущий ремонт – ремонт зданий, строений, сооружений, временных объектов, выполняемый с целью восстановления исправности (работоспособности) их конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей, внешнего архитектурного облика объекта;

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории муниципального образования «Город Вытегра», имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Вологодской области, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством;

Территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, сады и другие);

Территория придомовая – земельный участок, на котором расположены дом с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, входящие в состав общего имущества такого дома объекты недвижимого имущества, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета;

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;

Уничтожение биологических отходов - уничтожение путем сжигания или обезвреживания в биотермических ямах, исключающее возможность распространения инфекционных болезней и загрязнение окружающей среды;

Уполномоченное лицо – лицо не моложе 14 лет, имеющее навыки обращения с животным, осуществляющее сопровождение и использование животного на основании трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного с владельцем животного, либо на основании доверенности, выданной владельцем животного;

Утилизация биологических отходов - использование биологических отходов в качестве технических и кормовых продуктов или удобрений;

Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов (кроме биологических) - специальная обработка мусора (захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на экологию;

Элементы благоустройства территории – малые архитектурные формы, объекты общественного благоустройства, праздничное оформление, элементы озеленения территории.

1.6. Содержание и благоустройство территорий муниципального образования «Город Вытегра» обеспечиваются органами местного самоуправления, силами и средствами предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, физическими лицами и иными собственниками или законными владельцами зданий, сооружений, земельных участков, а также предприятиями и гражданами, осуществляющими мелкорозничную торговлю (в том числе с рук, лотков, автомашин).

Организация и проведение работ по содержанию и благоустройству территории муниципального образования «Город Вытегра» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими документами: ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, Правилами, установленными для зон с особыми условиями использования территорий (охранных зон).

Для обеспечения должного санитарного уровня содержания территорий муниципального образования «Город Вытегра» администрацией поселения организуется создание условий для благоустройства на территории муниципального образования «Город Вытегра», а также сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, а также утверждается:

- список улиц, площадей и проездов, подлежащих механизированной и ручной уборке специализированными организациями;

- месячник по благоустройству территории муниципального образования «Город Вытегра»;

- порядок выдачи разрешений на проведение земляных работ;

- порядок выдачи разрешений на перевоз крупногабаритных грузов.

1.7. Благоустройство территории муниципального образования «Город Вытегра» включает в себя:

- подготовку территорий к застройке, устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, ограждений, открытых спортивных сооружений, оборудование мест отдыха, озеленение;

- содержание в надлежащем состоянии зданий и сооружений, дорог, мостов и путепроводов, водопропускных труб, сетей уличного освещения, пешеходных лестниц, остановочных павильонов, малых архитектурных форм, других объектов;

- проведение земляных работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций, дорог, мостов, пешеходных переходов, проведение реставрационных и археологических работ.

1.8. Благоустройство на территории муниципального образования «Город Вытегра» разрешается осуществлять на основании проектов, предусматривающих весь комплекс работ, обеспечивающих техническую исправность дорог, тротуаров, зеленых зон, малых архитектурных форм, киосков, павильонов, средств наружной рекламы и информации.

1.9. Содержание улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров, мостов и путепроводов включает в себя комплекс мероприятий сезонного характера, обеспечивающих чистоту и опрятный вид проезжей части, тротуаров и других дорожных сооружений, а также нормальные условия движения транспорта и пешеходов.

Содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

1.10. Санитарная очистка и уборка территории муниципального образования «Город Вытегра» предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экологически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания, культурно-бытового назначения, уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории муниципального образования «Город Вытегра»).

1.11. Содержание территорий муниципального образования «Город Вытегра» включает в себя текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений, регулярную уборку грязи, мусора, снега и льда с тротуаров и проезжей части улиц и мостов, систематическую мойку и полив покрытий, уход за газонами и зелеными насаждениями, своевременный текущий ремонт фасадов зданий, включая отдельные элементы (цоколи, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы, витрины, рекламы и т.п.), опор уличного освещения и контактной сети, малых архитектурных форм, ремонт и очистку смотровых колодцев и дождеприемников, канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.

1.12. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, общественные объединения, должностные лица и граждане обязаны соблюдать настоящие Правила, обеспечивать надлежащую чистоту и порядок на территории города, поддерживать в исправном состоянии здания и сооружения.

1.13. Правилами определяются требования к внешнему облику города, а также по:

- содержанию территорий правообладателями, включая санитарную уборку;

- содержанию фасадов и кровель зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства территорий и к их архитектурному облику;

- порядку проведения земляных и ремонтно-строительных работ вне строительных площадок;

- охране и содержанию зеленых насаждений;

- порядку организации уличной торговли;

- содержанию систем дренажей и ливневой канализации;

- содержанию домашних животных и птиц;

- порядку нахождения и использования вьючных или верховых животных на территории города;

- содержанию строительных площадок.

1.14. Требования к содержанию городской территории и внешнему облику города устанавливают обязанности следующих субъектов:

- правообладателей – по содержанию в надлежащем состоянии предоставленной территории;

- физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по содержанию в надлежащем состоянии зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства территорий, временных объектов, включая их внешний вид, а также по устранению дефектов внешнего вида зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства территорий, временных объектов;

- физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по содержанию конструктивных элементов инженерных коммуникаций;

- лиц, ведущих земляные, строительные и ремонтно-строительные работы – по организации производства этих работ и восстановлению нарушенного в этой связи благоустройства;

- иных физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по сохранению благоустройства территории городского поселения, недопущению действий, ведущих к его нарушению.

1.15. Требования настоящих Правил распространяются на всех физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и обязательны для применения в пределах утвержденных границ городского поселения.

2. Содержание элементов внешнего благоустройства территорий муниципального образования «Город Вытегра» и транспортных средств

2.1. Общие положения:

2.1.1. Поддержание внешнего благоустройства территорий муниципального образования «Город Вытегра» осуществляется в целях обеспечения высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания населения муниципального образования «Город Вытегра».

2.1.2. Производственные и административные здания, жилые дома, павильоны и киоски, конструктивные элементы мостов, ограждения, реклама, вывески, малые архитектурные формы, технические средства организации дорожного движения, сети и опоры уличного освещения, водоотводящие устройства от наружных стен зданий, другие элементы внешнего благоустройства должны постоянно поддерживаться в исправном инженерно-техническом состоянии, быть чистыми, иметь соответствующую окраску.

2.1.3. Проспекты, улицы и переулки должны иметь указатели с обозначением наименования. Указатели устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках с обеих сторон квартала. Жилые дома, производственные и административные здания обозначаются номерными знаками. Буквы и цифры указателей должны соответствовать утвержденным требованиям.

2.1.4. Предприятия, организации, учреждения должны иметь на здании, в котором они располагаются, вывески со своим наименованием и другой необходимой информацией.

2.1.5. Работы по благоустройству территории юридическими и физическими лицами на землях общего пользования без наличия правоустанавливающих документов на благоустраиваемый участок проводятся в соответствии с Положением о безвозмездном выполнении работ по благоустройству юридическими и физическими лицами на землях общего пользования без наличия правоустанавливающих документов на благоустраиваемый участок, утвержденного постановлением Главы администрации муниципального образования «Город Вытегра».

2.2. Освещение территорий:

2.2.1. Улицы, дороги, мосты, общественные территории, территории жилых кварталов, жилых дворов, территории предприятий, учреждений и организаций, элементы рекламной информации и витрины должны освещаться в темное время суток.

2.2.2. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию криминальнобезопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.

У пожарных гидрантов и водоисточников, а также на подъездах к ним должны быть установлены указатели (плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Особое внимание необходимо уделять освещенности основных пешеходных направлений, путей движения школьников и населения.

2.2.3. Освещение территорий муниципального образования «Город Вытегра» осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с собственниками (владельцами, пользователями) земельных участков.

Содержание и эксплуатация элементов наружного освещения осуществляется их собственниками (владельцами, пользователями).

Содержание и эксплуатация элементов наружного освещения на общественных территориях и оплата расходов на освещение осуществляется администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

2.2.4. Проекты опор фонарей уличного освещения, светильников (наземных и настенных), а также цвет их окраски согласовываются с администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

2.2.5. Праздничная иллюминация улиц согласовывается с администрацией муниципального образования «Город Вытегра» и выполняется соответствующими специализированными организациями, владельцами или собственниками электрических сетей или собственниками (владельцами) зданий, строений и сооружений.

2.2.6. Подсветка фасадов осуществляется, содержится и эксплуатируется за счет собственников (владельцев, пользователей, арендаторов) этих зданий и сооружений.

2.3. Содержание, ремонт и переустройство фасадов зданий и сооружений:

2.3.1. Содержание, ремонт и переустройство фасадов зданий и сооружений на территории муниципального образования «Город Вытегра» осуществляются в соответствии с требованиями к содержанию, ремонту и переустройству фасадов зданий и сооружений территории муниципального образования «Город Вытегра» согласно Приложению №2 к Правилам.

2.4. Малые архитектурные формы:

2.4.1. Территории жилой застройки, общественно-деловые зоны, скверы, улицы, парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами - беседками, цветочницами, скамьями, урнами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, оградами, павильонами для ожидания автотранспорта.

2.4.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными.

2.4.3. Малые архитектурные формы для территорий общественно-деловых зон, площадей, улиц, парков, изготавливаются, как правило, по индивидуальным проектам.

2.4.4. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм при новом строительстве в границах застраиваемого участка осуществляются заказчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Заказчиком проектирования, изготовления и установки малых архитектурных форм в условиях сложившейся застройки могут быть муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы или собственники (пользователи, владельцы, арендаторы) земельных участков.

2.4.5. Архитектурное и цветовое решение малых архитектурных форм в случаях предусмотренных действующим законодательством, согласовывается с Департаментом культуры и объектов культурного наследия Вологодской области.

2.4.6. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм несут их владельцы. Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществляется до наступления летнего сезона.

2.4.7. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении целесообразно использовать традиционные материалы - дерево, естественный камень, кирпич, металл.

2.4.8. Юридические и физические лица - владельцы малых архитектурных форм обязаны по мотивированному требованию администрации муниципального образования «Город Вытегра» за свой счет осуществлять их замену, ремонт и покраску.

2.5. Памятники, памятные доски, произведения монументально-декоративного искусства:

2.5.1. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры и т.п.), памятные доски, посвященные историческим событиям, жизни выдающихся людей, устанавливаются на территориях общего пользования или зданиях по решению Городского Совета муниципального образования «Город Вытегра».

2.5.2. Установка памятников, памятных досок, знаков охраны памятников истории, культуры и природы на земельных участках, зданиях и сооружениях, находящихся в собственности физических и юридических лиц, осуществляется с согласия собственников (владельцев) недвижимости.

2.5.3. Собственники (владельцы, пользователи) земельных участков и зданий, строений, сооружений вправе устанавливать произведения монументально-декоративного искусства на принадлежащих им участках и зданиях, строениях, сооружениях по согласованию с администрацией муниципального образования «Город Вытегра» и с Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, если данные произведения рассчитаны или доступны для общественного обозрения.

Указанные произведения и их установка не должны противоречить условиям использования территорий, оговоренным в градостроительном плане земельного участка, и должны соответствовать требованиям строительных норм и правил.

2.6. Знаки транспортных и инженерных коммуникаций:

2.6.1. Знаки транспортных коммуникаций (дорожные знаки и указатели) регламентируют движение автотранспорта в границах муниципального образования «Город Вытегра».

2.6.2. Знаки инженерных коммуникаций обеспечивают информацию о городских подземных и надземных инженерных сетях и сооружениях и устанавливаются в целях обеспечения их эксплуатации и сохранности при производстве земляных и строительных работ.

2.6.3. Размеры, форма знаков, их цветовое решение определяются соответствующими государственными стандартами.

2.6.4. Дорожные знаки устанавливаются, демонтируются и содержатся специализированными организациями на основании утвержденных дислокаций, согласованных с ГИБДД по Вытегорскому району (Правоохранительные органы), технических заданий. Самовольная установка дорожных знаков запрещена.

2.6.5. Знаки инженерных коммуникаций устанавливаются службами и организациями, в ведении которых находятся эти коммуникации.

2.6.6. Дорожные знаки и указатели, знаки инженерных коммуникаций устанавливаются по согласованию с собственниками (владельцами, пользователями) земельных участков, зданий и сооружений.

Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, зданий и сооружений обязаны обеспечивать сохранность указанных знаков и доступ к ним соответствующих служб.

2.7. Благоустройство участков индивидуальной застройки и садоводческих участков:

2.7.1. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, предоставленных для индивидуальной застройки, а также для ведения личного подсобного хозяйства для целей не связанных со строительством обязаны:

- осуществлять благоустройство участков в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Вытегра», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Вытегра»,  проектами благоустройства территорий и градостроительными планами участков;

- содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок водостоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

- устанавливать ограждения земельных участков по красным линиям улиц высотой от 1,2 до 1,8 метра по согласованию с администрацией муниципального образования «Город Вытегра»;

- на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м;

- озеленять лицевые части участков, не допускать на них скопления мусора, складирования строительных или иных материалов;

- устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка) установленного образа;

- не допускать образования скопления бытовых отходов, заключать договоры со специализированными организациями на вывоз мусора;

- иметь в наличии емкость (бочку) с водой или огнетушитель, а также приставную лестницу, достигающую крыши, и лестницу на кровле, доходящую до конька крыши.

2.8. Размещение и благоустройство автостоянок и индивидуальных гаражей:

2.8.1. Строительство и размещение гаражей для хранения легковых автомобилей, открытых охраняемых автостоянок, временных автостоянок производится в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ и Генеральным планом муниципального образования «Город Вытегра.

2.8.2. Благоустройство и содержание территории гаражно-строительных кооперативов и охраняемых автостоянок осуществляются за счет средств юридических и физических лиц, являющихся собственниками (владельцами) и арендаторами данных объектов.

Благоустройство и уборка территории гаражей, расположенных в жилой застройке и не объединенных в гаражно-строительные кооперативы, обеспечиваются их собственниками (владельцами) и арендаторами.

2.8.3. Открытые платные автостоянки легкового автотранспорта размещаются в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.9. Требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения:

2.9.1. При проектировании благоустройства территории, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения необходимо обеспечивать их доступность для престарелых и инвалидов, имея в виду их оснащение элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.).

2.9.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению престарелых и инвалидов, осуществляются при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, а в условиях сложившейся застройки – предприятиями коммунального хозяйства, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами или собственниками, владельцами, пользователями земельных участков.

2.10. Требования к внешнему обустройству и оформлению строительных площадок:

2.10.1. До начала производства строительных работ подрядчик обязан:

- установить ограждение строительной площадки (в местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы);

- обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками или указателями;

- оборудовать выезды со строительной площадки мойкой для колес автотранспорта с целью недопущения выноса грязи на улицы города;

- обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;

- установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и подрядчика с указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объекта.

2.10.2. Высота, конструкция ограждения должны обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке улицах и тротуарах.

Высота, конструкция и окраска ограждения выполняется в соответствии с проектом организации строительства, градостроительным планом земельного участка.

Не допускается размещение городской информации и рекламы на временных ограждениях строительных площадок.

2.10.3. Производство работ, связанных с временным нарушением или изменением существующего благоустройства, допускается только по разрешению администрации муниципального образования «Город Вытегра» или владельца участка.

2.10.4. После завершения работ заказчик (строительный подрядчик) обязан восстановить за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ благоустройство и озеленение.

2.11. Праздничное оформление:

2.11.1. Праздничное оформление выполняется по решению главы администрации муниципального образования «Город Вытегра» в целях создания высокохудожественной среды муниципального образования «Город Вытегра» на период проведения праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун и т.д., а также устройство праздничной сцены.

2.11.2. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

2.11.3. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в соответствии с тематикой праздника (городского мероприятия).

2.11.4. Программа мероприятий доводится до сведения населения городского поселения через средства массовой информации.

2.11.5. Запрещается размещение элементов праздничного оформления без согласования:

- с собственником (собственниками) имущества, к которому присоединяются элементы праздничного оформления;

- с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации;

- с администрацией муниципального образования «Город Вытегра» в случае размещения элементов праздничного оформления на объектах и территориях, находящихся в муниципальной собственности.

2.11.6. Работы по удалению элементов праздничного оформления со всех объектов и территорий, независимо от формы собственности, размещенных с нарушением п. 2.11.5. осуществляются лицами, разместившими указанные элементы, а также собственниками, владельцами или лицами, ответственными за содержание объектов.

2.11.7. К дефектам внешнего вида элементов праздничного оформления относятся:

- наличие ржавчины, отслоений краски и царапин на элементах, крепеже;

- частичное или полное отсутствие свечения элементов светового оформления;

- наличие видимых трещин, сколов и других повреждений на поверхности элементов праздничного оформления, видимых деформаций несущих и крепежных элементов.

2.12. Содержание и охрана зеленых насаждений, озеленение территорий:

2.12.1. Содержание и охрана зеленых насаждений включает в себя:

- полив в сухую погоду;

- борьбу с вредителями и болезнями;

- уборку сухостоя и упавших зеленых насаждений;

- вырезку сухих и ломаных веток;

- формирование и прореживание крон;

- санитарную и омолаживающую обрезку деревьев;

- очистку и скашивание газонов;

- подготовку зеленых насаждений к зиме.

2.12.2. Ответственность за содержание и сохранность зеленых насаждений, надлежащий уход за ними возлагаются:

- на управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы - на внутриквартальных и дворовых территориях, определенных кадастровыми (техническими) паспортами;

- на владельцев зданий, строений, сооружений - на улицах перед зданиями, строениями, сооружениями до проезжей части;

- на руководителей предприятий, учреждений, организаций - на территориях предприятий, учреждений, организаций, а также в пределах их санитарно-защитных зон;

- на руководителей организаций, которым отведены земельные участки под застройку, а со дня начала работ - и на руководителей подрядных организаций.

Руководство по охране и содержанию зеленых насаждений осуществляет администрация муниципального образования «Город Вытегра»,  а в части обеспечения видимости технических средств регулирования дорожного движения и безопасности движения транспорта и пешеходов - ГИБДД по Вытегорскому району (Правоохранительные органы).

2.12.3. Реконструкция существующих городских зеленых насаждений должна предусматривать сохранение или восстановление первоначального проектного замысла по взаимодействию элементов озеленения с архитектурой зданий и сооружений, соотношению высот зданий и зеленых насаждений, восстановление утраченных в процессе роста деревьев и кустарников проектных видовых точек, инсоляцию территорий и зданий, видимость технических средств регулирования дорожного движения, безопасность движения транспорта и пешеходов.

2.12.4 Проекты комплексного благоустройства существующих лесных массивов, включенных в городскую черту, должны предусматривать максимальное сохранение ценных пород деревьев, содержать план вырубки древесно-кустарниковой растительности с координатами границ вырубки. Места складирования материалов, временные сооружения, подъездные пути размещаются с условием минимальных вырубок.

2.12.5. При проектировании и осуществлении озеленения необходимо учитывать декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и кустарников, форму кроны, цвет листвы, изменение цвета листвы по сезонам года, время и характер цветения, пригодность данного материала для определенного вида посадок. Следует применять различные кустарники в качестве живых изгородей, а также вьющиеся растения для пристенного вертикального озеленения домов, беседок.

Для живых изгородей детских площадок не допускается использование кустарников, имеющих ядовитые ягоды.

2.12.6. При строительстве и производстве земельно-планировочных работ строительные и другие организации обязаны:

- согласовывать с администрацией муниципального образования «Город Вытегра» начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомлять об окончании работ не позднее, чем за два дня;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- при производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 1 м с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

- при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева не менее трех метров, а корневой системой кустарника - не менее 1,5 м;

- при производстве работ «проколом» в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 м от поверхности почвы.

2.12.7. Снос зеленых насаждений или перенос их в другое место допускается в следующих случаях:

- при строительстве и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и сооружений, предусмотренных генеральным планом и проектами строительства, согласованными и утвержденными в установленном порядке;

- при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

- при ликвидации аварий на инженерных сетях (на участках вне их защитных зон) с разрешения администрации муниципального образования «Город Вытегра».

Производство работ по сносу или переносу зеленых насаждений производится по согласованию с администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

2.12.8. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится ущерб озеленению и благоустройству территории, обязаны возмещать затраты по восстановлению озеленения и на территории муниципального образования «Город Вытегра».

2.12.9. На озелененных территориях запрещается:

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- сжигать листву, сухую траву и мусор, за исключением случаев сжигания загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнующих веществ, при наличии лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, автомототранспортных средствах;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, катание на коньках, санях;

- складировать материалы, в том числе способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки.

2.12.10. Посадка деревьев и кустарников, а также их пересадка на территории города должны производиться с соблюдением требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории» и других нормативных документов, устанавливающих расстояния от стен зданий и различных сооружений и коммуникаций до места посадки растений.

2.12.11 Порядок сноса (вырубки) зеленых насаждений, произрастающих на территориях многоквартирных домов и частных территориях.

Работы по сносу (вырубке) и пересадке зеленых насаждений на территории многоквартирных жилых домов выполняются на основании решения собственников помещений многоквартирного жилого дома о сносе зеленых насаждений, принятого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Решение оформляется в соответствии с требованием Жилищного кодекса Российской Федерации в виде протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома.

Решения общего собрания собственников не требуется в случае сноса (вырубки) зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном качественном состоянии, аварийном, произрастающем с нарушением СП 42.13330.2011, на коммуникациях и под ними, а также в их охранных зонах.

Качественное состояние зеленых насаждений, предполагаемых к сносу (вырубке) определяется в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года №153 и оформляется заключением, форма которого определяется администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

Оценка качественного состояния зеленых насаждений, предполагаемых к сносу (вырубке), проводится представителем управляющей организации, собственником земельного участка в присутствии представителя управляющей организации, собственника земельного участка.

В случаях, когда зеленые насаждения требуется снести для производства работ по благоустройству дворовой территории, решение о сносе зеленых насаждений на общем собрании собственников помещений должно приниматься на основании проекта благоустройства, согласованного в установленном порядке.

2.12.12 Порядок возмещения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям.

В случаях уничтожения, сноса (вырубки) либо повреждения деревьев, кустарников, газонов, попадающих под пятно застройки, при организации строительства, прокладки инженерных сетей, капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений, на территории, находящейся в муниципальной собственности, производится расчет ущерба (вреда) в соответствии с расценками ущерба (вреда), причиненного зеленым насаждениям, установленных нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования «Город Вытегра».

За снос дикорастущих кустарников и поросли компенсационная стоимость не взимается.

Расчет ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям, оформляется администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

Основанием для расчета величины ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям вследствие их сноса (вырубки), произрастающих на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, являются акты, составленные администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

Расценки ущерба (вреда), причиненного зеленым насаждениям, устанавливаются постановлением администрации муниципального образования «Город Вытегра» и применяются до утверждения органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, методик (такс) исчисления размера вреда окружающей среде.

Ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, возмещается добровольно либо по решению суда.

Суммы ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям, подлежат зачислению в городской бюджет.

Не подлежит возмещению ущерб (вред), причиненный зеленым насаждениям, в случаях:

- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением установленных норм и правил, подтвержденным заключением уполномоченного в области надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека органа государственной власти;

- ураганов, землетрясений и других разрушительных явлений природы;

- ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений;

- сноса зеленых насаждений, произрастающих с нарушениями требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов, устанавливающих расстояние от стен зданий и различных сооружений и коммуникаций до места произрастания зеленых насаждений;

- удаления деревьев и кустарников в крайне плохом качественном состоянии, аварийных, старовозрастных, сухостойных, больных;

- при проведении строительных работ, а также работ по благоустройству за счет бюджетных средств всех уровней бюджетной системы.

2.13. Содержание инженерных сетей и сооружений.

2.13.1. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, на балансе которых имеются инженерные сети и сооружения, обязаны следить за их исправным состоянием и своевременно производить ремонт, обеспечивать порядок проведения земляных работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций, дорог, переездов, мостов, пешеходных переходов.

2.13.2. Все виды работ, связанные с прокладкой, устройством и ремонтом подземных сооружений, а также с нарушением существующего благоустройства, производятся в соответствии с Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Вытегра».

2.13.3. Должностные лица и граждане обязаны обеспечить оформление разрешений на производство работ, связанных с временным нарушением или изменением состояния благоустройства, соблюдение сроков завершения работ и восстановления благоустройства в соответствии с правилами производства работ, а также сдачу выполненных работ в установленные сроки.

2.13.4. Организации, на балансе которых находятся подземные инженерные коммуникации, обязаны постоянно следить за тем, чтобы крышки люков колодцев, расположенных на тротуарах и проезжей части, находились на уровне дорожного покрытия, содержались в исправном состоянии и закрытыми, обеспечивали безопасное движение транспорта и пешеходов. В случае повреждения или разрушения они должны быть немедленно огорожены и в течение суток исправлены владельцами.

2.13.5. Организации, ведущие строительство или ремонт подземных коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев на одном уровне с покрытием проезжей части улиц, дорог, тротуаров, газонов. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, а дождеприемника относительно уровня лотка - более 3,0 см.

Основание под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство оснований из кирпича или асфальтобетона, другого штучного материала на проезжей части запрещается.

2.13.6. Грунтовые наносы, наледи в зимний период, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются предприятиями - владельцами коммуникаций либо на договорных условиях специализированными предприятиями за счет владельцев коммуникаций.

2.13.7. Очистка и осмотр смотровых и дождеприемных колодцев, ливневой канализации, колодцев подземных коммуникаций, люков производятся балансодержателями по мере необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью. Весь осадок загрязнения, образуемый при очистке и ремонте, вывозится на полигон ТКО немедленно, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части.

Очистка территорий около водоразборных колонок в радиусе 5 метров, устройство и содержание стоков для воды возлагается на эксплуатирующую организацию.

2.13.8. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, или появившиеся по истечении 2-х лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены в течение суток организациями, эксплуатирующими данную территорию.

2.13.9. При прокладке и переустройстве подземных сооружений необходимо производить складирование материалов и оборудования только в пределах стройплощадок, регулярно вывозить грунт и мусор в специально отведенные для этого места.

2.13.10. Котлованы и траншеи, разрабатываемые при прокладке и переустройстве подземных сооружений на улицах, проездах, во дворах, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не менее 1 метра с ограждениями по высоте и освещаемыми в ночное время.

2.13.11. При прокладке, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций на улицах, дорогах, площадях открытым способом обрубка асфальтобетонных покрытий производится прямолинейно в соответствии с проектной шириной траншеи, переход проезжей части производится перпендикулярно оси дороги. Бордюры и ограждения разбираются и складируются на месте производства работ для дальнейшей установки.

Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно складировать в пределах огражденного участка и вывозить в специально отведенные места.

2.13.12. Руководители предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых имеются сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, обязаны при их повреждении принять меры по устранению аварийных ситуаций в течение суток.

2.13.13. Благоустройство и содержание мостов, дамб, пешеходных лестниц, прилегающих к ним и расположенных под ними территорий, производятся предприятиями, организациями или учреждениями, в ведении или собственности которых они находятся.

2.13.14. Содержание мостов и дамб должно обеспечивать безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов, предупреждение появления в сооружениях деформаций и повреждений, проведение мероприятий по продлению сроков службы мостовых конструкций.

Устранение указанных недостатков должно быть осуществлено в течение суток с момента их обнаружения.

2.14. Содержание транспорта.

2.14.1. Руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющие служебный транспорт, водители всех видов транспорта, а также лица, владеющие транспортными средствами на праве личной собственности, обязаны обеспечить надлежащее техническое состояние и внешний вид транспортных средств.

2.14.2. Автобусы, автомобили и другие транспортные средства должны выезжать на уличные территории исправными и чистыми.

2.14.3. Должностные лица организаций и предприятий массовой погрузки и вывоза грузов обязаны обеспечивать очистку транспортных средств, не допуская выноса грунта, грязи на дороги, придомовые территории, для чего оборудовать выезды со строительных объектов, предприятий, баз и пр. твердым покрытием, организовать механическую и ручную очистку и мойку транспортных средств при выезде. В случае выноса с территории объектов грязи, грунта - немедленно производить их уборку.

2.14.4. При перевозке мусора, сыпучих и пылящих грузов, которые могут загрязнять улицы, необходимо использовать специально оборудованный для этой цели транспорт. Погрузка должна осуществляться таким образом, чтобы исключить высыпание груза из кузова при транспортировке. Сыпучие, пылящие грузы при перевозке должны быть закрыты тентом или увлажнены. Ответственность за соблюдение правил погрузки, укрытия и транспортировки грузов возлагается на владельцев транспортных средств.

2.14.5. В весенний период в целях сохранности конструкций дорог на территории муниципального образования «Город Вытегра» вводятся ограничения на движение грузовых машин и механизмов. Сроки ограничений и порядок организации движения устанавливаются администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

Администрация муниципального образования «Город Вытегра» в установленном порядке выдает разрешения (пропуска) на разовый и постоянный проезд по дорогам города грузового автотранспорта на период ограничения движения.

2.14.6. Хранение личного легкового автотранспорта допускается на придомовых территориях в отведенных и оборудованных для этого местах, исключающем нарушения безопасности дорожного движения. Хранение служебного и грузового частного автотранспорта - в гаражах и на автостоянках, исключающем нарушения безопасности дорожного движения.

2.14.7. Ответственность за нарушение благоустройства, загрязнение городской территории машинами и механизмами несут руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели-собственники автотранспортных средств, водители и собственники автотранспортных средств и механизмов.

2.15. Порядок сооружения, содержания и эксплуатации временных (нестационарных) объектов торговли (в том числе мелкорозничной) осуществляется в соответствии со схемой нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией Вытегорского муниципального района.

2.16. Установка и содержание рекламных конструкций

2.16.1. Установка рекламных и информационных конструкций на территории муниципального образования «Город Вытегра» осуществляется в соответствии с решением администрации Вытегорского муниципального района.

2.16.2. Владелец рекламной конструкции либо собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, если договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции такая обязанность не возложена на владельца рекламной конструкции, обязан содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом состоянии и в надлежащем внешнем виде.

2.16.3. Собственники информационных конструкций либо иные лица по соглашению с собственниками обязаны содержать их в надлежащем состоянии (внешнем виде).

2.16.4. К дефектам внешнего вида информационных конструкций относятся:

- наличие ржавчины, отслоений краски и царапин на элементах, крепеже;

- частичное или полное отсутствие свечения элементов;

- наличие видимых трещин, сколов и других повреждений на поверхности элементов информационных конструкций, видимых деформаций несущих и крепежных элементов.

2.17. На территории муниципального образования «Город Вытегра» запрещается:

2.17.1. Самовольное использование земельных участков без утвержденных проектов, схем размещения или специально оформленных разрешений под строительные площадки, земляные работы, установку киосков, павильонов или иных строений и сооружений, оборудование объектов наружной рекламы, изменение колера зданий и отдельных его элементов, элементов благоустройства, архитектуры и объектов монументально-декоративного искусства, размещение торгового и холодильного оборудования.

2.17.2. Размещать как на застроенных территориях, так и в местах отвода перспективной застройки и прохождения подземных инженерных коммуникаций, на пустырях и других территориях металлические и капитальные гаражи, временные сооружения без оформленного земельного участка либо договора на размещение временного (нестационарного) объекта.

2.17.3. Проведение строительно-монтажных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений, их конструктивных элементов без соответствующего разрешения администрации муниципального образования «Город Вытегра», в случаях, предусмотренных действующим законодательством Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области.

2.17.4. Установка ограждений строительных площадок с выносом забора за красную линию улицы, с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог без соответствующих разрешений администрации муниципального образования «Город Вытегра».

2.17.5. Размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей, листовок, плакатов, печатной и иной информации на деревьях, электрических опорах, дорожных знаках, заборах, оградах и ограждениях.

Размещение афиш, плакатов, различного рода объявлений и иной печатной продукции разрешается только на специально установленных собственниками зданий (строений, сооружений, временных объектов, земельных участков) для этих целей конструкциях – щитах, тумбах, стендах и т.п.

Организация работ по удалению надписей, афиш, плакатов, различного рода объявлений и иной печатной продукции, размещенных за пределами мест и конструкций, установленных собственниками и владельцами объектов, осуществляется лицами, выполнившими надписи, разместившими указанную продукцию, а также собственниками, владельцами или лицами, ответственными за содержание указанных объектов.

Лицам, в интересах которых размещается информация, запрещается на территории города размещать печатную продукцию (независимо от способа и материалов ее изготовления) за пределами мест и конструкций, установленных собственниками и владельцами объектов; на ограждениях, заборах, стенах зданий, строений, сооружений и временных объектов; отдельно стоящих опорах (освещения, контактной сети, опор мостов и так далее); деревьях, малых архитектурных формах и так далее.

2.17.5.1 Размещать информацию, содержащую изображения и символы, связанные с употреблением алкоголя, иной спиртосодержащей продукции и табака, независимо от места размещения.

2.17.6. Самовольно устанавливать технические средства организации дорожного движения (шлагбаумы, ограждения, светофоры, дорожные знаки и т.д.).

2.17.7. Размещать палатки и лотки для уличной торговли на территории улиц и площадей вне схемы нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией Вытегорского муниципального района.

2.17.8. Производить выгрузку товаров с автомашин через центральные входы магазинов и торговых точек, осуществлять подвоз грузов при отсутствии специальных подъездных путей. Осуществлять завоз товаров по газонам, тротуарам и пешеходным дорожкам.

2.17.9. Размещать транспортное средство на участках, не имеющих твердого покрытия, в том числе на участках с зелеными насаждениями (на газонах, цветниках, озелененных площадках придомовых территорий многоквартирных домов или административных зданий); на детских, спортивных, хозяйственных площадках и площадках отдыха вне зависимости от времени года.

2.17.10. Размещать (хранить) разукомплектованные (неисправные) транспортные средства, которые могут быть признаны брошенными транспортными средствами, препятствующими проезду автомобилей, пешеходов, уборке дворовых и городских территорий, подлежащими перемещению на площадку для хранения брошенных транспортных средств, за исключением специально отведенных для этих целей мест или земельных участков, находящихся в пользовании владельцев указанных транспортных средств.

Выявление, перемещение, временное хранение и утилизация брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, осуществляется в порядке, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования «Город Вытегра».

2.17.11. В парках, садах, дворах и других местах, где имеются зеленые насаждения и газоны:

- ломать и портить деревья, кустарники, срывать листья, цветы;

- ездить на машинах и ходить по газонам, сидеть и лежать на них, устраивать игры;

- разжигать костры и совершать иные действия, нарушающие правила противопожарной безопасности;

- забивать гвозди и другие металлические предметы в деревья, прикреплять рекламные щиты, электропровода, ограждения и т.п., которые могут повредить деревьям;

- наносить механические повреждения деревьям, кустарникам, цветникам, дорожкам и площадкам, растительному слою земли;

- выгуливать собак и кошек, кроме специально отведенных для этого мест;

- производить выпас скота и домашней птицы в парках, скверах и других общественных местах;

- устраивать скопления мусора, снега, сколов льда, грунта на городских территориях, землях общего пользования, а также на землях, права собственности, на которые не разграничены;

- складировать на площадках зеленых насаждений строительные материалы, дрова, уголь, бытовые отходы, раскапывать зеленые зоны под огороды;

- самовольно вырубать деревья и кустарники;

- повреждать и уничтожать садово-парковое оборудование и малые архитектурные формы.

-перебрасывать, перемещать и складировать загрязненный снег, а также сколы льда на газоны, цветники, территории с зелеными насаждениями.

2.17.12. Без разрешения администрации муниципального образования «Город Вытегра» и специализированных служб вести строительство, реконструкцию, ремонт подземных и наземных сетей и сооружений, автомобильных стоянок, установку временных ограждений и постоянных заборов.

2.17.13. Строительство и реконструкция тепловых камер, смотровых колодцев, других элементов подземных и наземных коммуникаций с отступлением от проекта, снижающих надежность и долговечность сооружения.

2.17.14. Заваливать землей, снегом, строительным мусором и материалами крышки колодцев, водосточные решетки ливневой канализации, лотки и кюветы.

2.17.15. Самовольно подключать промышленные, хозяйственно- бытовые и другие стоки к ливневой канализации.

2.17.16. Выезжать на улицы города на грязном автомобильном и пассажирском транспорте, с неисправными кузовами при перевозке мусора, грунта, сыпучих и текущих грузов.

2.17.17. Оставлять транспорт на внутриквартальных проездах с целью хранения, если это мешает проезду специальных машин скорой помощи, пожарной, уборочной и аварийной техники, а также устраивать стоянки грузового транспорта на придомовых территориях в ночное время.

2.17.18. Оставлять транспортные средства (в том числе и неисправные) с целью хранения на проезжей части и обочине дороги, создавая помехи для уборки улиц и дорог.

2.17.19. Оставлять на месте поломки транспортные средства, не принимать меры по эвакуации их в течение суток с улиц, дорог и дворовых территорий.

2.17.20. Заезжать любым транспортным средствам на тротуары, детские, спортивные и хозяйственные площадки.

2.17.21. Мыть, ремонтировать, проводить техническое обслуживание транспортных средств и механизмов, а также их заправку у водоразборных колонок, на тротуарах, детских и спортивных площадках, участках с зелеными насаждениями и вблизи открытых водоемов.

2.17.22. Мыть автомашины, сливать остатки топлива и масел, регулировать звуковой сигнал, тормоза и двигатель на придомовых территориях.

2.17.23. Осуществлять движение своим ходом машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах и дорогах с асфальтовым покрытием.

2.17.24. Движение грузовых машин и механизмов на период весеннего ограничения движения, установленный администрацией муниципального образования «Город Вытегра»,  без соответствующего разрешения (пропуска), выдаваемого администрации муниципального образования «Город Вытегра».

2.17.25. Стоянка такси вне отведенных в установленном порядке мест.

2.17.26. Перевозить открытым способом мусор, жидкие, пылящиеся материалы, приводящие к загрязнению территории.

2.17.27. Вынос грунта, мусора транспортными средствами со строительных площадок и территорий организаций на проезжую часть улиц, дорог, дворов, местных проездов и выездов из дворов.

2.17.28. Захламление территорий отходами производства и потребления, свалка промышленных и коммунальных отходов, строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, травы вне специально оборудованных контейнерных площадок или других устройств, предназначенных для сбора отходов.

2.17.29. Сжигание без специальных установок промышленных и коммунальных отходов строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, травы.

2.17.30. Размещение контейнеров и бункеров-накопителей для ТКО на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

2.17.31. Самовольное занятие территории города, в том числе под склады, гаражи, временные объекты, иные хозяйственные постройки, лотки, овощные ямы, огороды, складирование мусора.

2.17.32. Самостоятельное обезвреживание, использование, транспортиро-вание и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них ртутьсодержащих ламп.

2.17.33. Складировать и хранить строительные материалы, сырье, продукцию, оборудование, грунт, тару вне территорий организаций, строек, помещений объектов торговли и услуг.

2.17.34. Складирование тары за пределами места размещения временных объектов, а также запрещается оставлять на улице оборудование, используемое для развозной и разносной торговли, оказания услуг, тару и мусор после окончания торговли.

2.17.35. Использование пиротехнических изделий. Проведение праздничных мероприятий с привлечением организаций, имеющих лицензию на использование пиротехнических изделий, должно быть согласовано с органами государственного пожарного надзора по Вытегорскому району.

2.17.36. Сброс воды на проезжую часть улиц и дорог, газоны, тротуары, проезды и площадки.

2.17.37. Повреждение или загрязнение объектов общественного благоустройства и малых архитектурных форм.

2.17.38. Выпас скота и домашней птицы в парках, скверах и других общественных местах.

2.17.39. Купание на водных объектах в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими надписями, в том числе за пределами ограничительных знаков.

2.17.40. Производство работ, требующих выдачи разрешения, в том числе строительных, ремонтных, земляных, без соответствующих разрешений.

2.17.41. Установка ограждений, заборов без получения разрешения на право производства земляных работ (вне строительных площадок).

2.17.42. Установка железобетонных блоков, столбов, других сооружений и объектов на тротуарах и проездах на придомовой территории, внутри районов, микрорайонов, кварталов.

3. Уборка территорий городского поселения.

3.1. Правообладатели земельных участков или иные лица, несущие бремя содержания этих участков (далее – лица, ответственные за уборку территорий), обязаны обеспечивать организацию и производство уборочных работ.

3.2. Уборочные работы на территории городского поселения осуществляются в соответствии со схемой уборки территорий. Порядок разработки и утверждения схемы уборки территорий, а также доведения содержащейся в ней информации до сведения лиц, ответственных за уборку территорий, определяется органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вытегра».

Схема уборки территорий содержит:

1) адресный перечень земельных участков (территорий);

2) картографические данные земельных участков (территорий), с указанием лиц, ответственных за уборку конкретных территорий.

Схема уборки территорий составляется таким образом, чтобы исключалось наличие земельных участков (территорий), в отношении которых не определены лица, ответственные за уборку территорий.

3.3. На территориях общего пользования населенных пунктов владельцами этих территорий должны быть установлены урны, расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 раза в сутки.

3.4. В условиях экстремальных погодных явлений (ливневые дожди, ураганы, сильные снегопады и морозы, паводки и подтопления и т.п.), чрезвычайных ситуаций режим уборочных работ может быть установлен решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3.5. Правилами благоустройства устанавливается запрет на совершение действий (бездействия), в том числе размещение транспортных средств, препятствующих проведению работ по механизированной уборке территорий, а также проведению работ по очистке кровель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, деятельности специализированной организации по сбору и вывозу (транспортировке) с помощью транспортных средств мусора из мест, предназначенных для его накопления (временного складирования) в контейнерах, мусоросборниках или на специально отведенных площадках.

4. Уборка территории в осенне-зимний период.

4.1. Уборка территорий в осенне-зимний период осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее – ГОСТ Р 50597-2017).

4.2. Осенне-зимний период устанавливается с 16 октября по 15 апреля. Указанный период может быть скорректирован правовыми актами муниципального образования «Город Вытегра».

4.2.1. Лица, ответственные за уборку территорий, в срок до 16 октября обеспечивают готовность уборочной техники (при наличии), необходимого количества противогололедных материалов, осуществление действий, необходимых для организации вывоза снега при проведении уборочных работ в осенне-зимний период.

4.3. Уборка территорий в осенне-зимний период включает:

– уборку снега и снежно-ледяных образований на дорогах и тротуарах;

– обработку противогололедными материалами покрытий дорог и тротуаров;

– уборку снега и снежно-ледяных образований на подъездных путях к контейнерным площадкам;

– уборку зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения) от снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и на других элементах фасада;

– вывоз снега с территорий, складирование снега на которых запрещено.

4.4. Сроки уборки снега и устранения зимней скользкости на проезжей части устанавливаются в зависимости от вида снежно-ледяных образований, категории дороги, группы улицы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Вид снежно-ледяных образований* | Категория дороги** | Группа улиц*** | Срок устранения****, ч, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыхлый или талый снег | III-IV | Д, Е | 6 |
|  | V | – | 12 |
| Зимняя скользкость | III | Г, Д | 5 |
|  | IV | Е | 6 |
|  | V | – | 12 |
| * Виды снежно-ледяных образований определяются в соответствии с таблицей 2. ** Категории дорог приняты в соответствии с приложением к Правилам классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 (далее – Правила классификации автомобильных дорог). *** Улицы подразделяются на группы по их значению в соответствии с таблицей 3. **** Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости – с момента ее обнаружения. |  |  |  |

Таблица 2

| Вид образований | Описание |
| --- | --- |
| - Снег |  |
| Рыхлый снег | Неуплотненный слой снега, откладывающийся на покрытии проезжей части, обочинах и тротуарах во время снегопада и метелей. |
| Талый снег | Снег, превращенный в жидкую массу противогололедными материалами, транспортными средствами и пешеходами. |
| - Зимняя скользкость |  |
| Стекловидный лед, гололед | Лед на дорожном покрытии в виде гладкой пленки или шероховатой корки. |
| Уплотненный снег, снежный накат | Слой снега, образующийся в результате его уплотнения на дорожном покрытии транспортными средствами, на посадочных площадках остановок маршрутных транспортных средств, на тротуарах – пешеходами или механизированной уборкой. |

Таблица 3

| Группы улиц | Категории дорог и улиц городов и сельских поселений* |
| --- | --- |
| Г | Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные, поселковые дороги |
| Д | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные |
| Е | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки |
| * Категории дорог приняты в соответствии с Правилами классификации автомобильных дорог. |  |

4.5. Сроки уборки снега и устранения зимней скользкости на покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств устанавливаются в зависимости от вида снежно-ледяных образований и интенсивности движения пешеходов (велосипедистов) в соответствии с таблицей 4.

Наличие снега и зимней скользкости не допускается после окончания работ по их устранению.

Таблица 4

| Вид снежно-ледяных образований | Интенсивность движения пешеходов (велосипедистов), чел./ч | Сроки устранения*, ч, не более |
| --- | --- | --- |
| Рыхлый и талый снег | более 250 | 1 |
|  | 100-250 | 2 |
|  | менее 100 | 3 |
| Зимняя скользкость | более 250 | 12 |
|  | 100-250 | 18 |
|  | менее 100 | 24 |
| * Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада. |  |  |

4.6. Во избежание наката (уплотненного снега) на дорогах и тротуарах уборка снега должна производиться с начала снегопада и продолжаться до устранения последствий снегопада, мешающих нормальным условиям.

4.6.1. Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог категории III (обычные автомобильные дороги с шириной полосы движения от 3,25 до 3,5 м) допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 1 см, на дорогах категории IV (обычные автомобильные дороги с шириной полосы движения от 3 до 3,25 м) – не более 2 см, на всех группах улиц – 5 см.

4.6.2. На покрытии проезжей части возможно устройство уплотненного снежного покрова (далее – УСП) толщиной от 3 до 8 см в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более 1500 авт/сут.

На дорогах с УСП должно быть установлено ограничение максимальной скорости до 60 км/ч с помощью дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», также рекомендуется устанавливать знаки 1.15 «Скользкая дорога» в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

УСП не должен иметь дефектов и рыхлого снега, влияющих на безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют в сроки в соответствии с таблицей 5.

Удаление УСП при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более 2 суток.

Таблица 5

| Вид дефекта | Размер | Срок устранения, сут (не более) |
| --- | --- | --- |
| Глубина колеи, см, более | 3 | 2 |
| Отдельные возвышения и углубления (неровности) высотой/глубиной более 4 см и площадью, м2, более | 0,09 | 2 |
| Рыхлый свежевыпавший снег на УСП толщиной, см, более | 8,00 | 6 |

4.7. Формирование снежных валов.

4.7.1. Снежные валы на обочинах дорог категорий III-IV (обычные автомобильные дороги с шириной полосы движения от 3 до 3,5 м) рекомендуется устраивать высотой не более 1,0 м.

4.7.2. На улицах:

– снег с проезжей части для временного размещения убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину и формируют в виде валов шириной не более 1,5 м с разрывами длиной 2,0-2,5 м;

– устройство разрывов и очистку водосточных решеток осуществляют в течение 16 часов после окончания снегопада;

– в лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м от бортового камня или барьерного ограждения для пропуска талых вод;

– перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны при формировании вала не допускается;

– вывоз сформированных снежных валов с улиц групп Г, Д (магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные, поселковые дороги; улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные) осуществляют в течение 9 дней, групп Е (улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки) – в течении 12 дней с момента окончания снегопада.

4.7.3. Формирование снежных валов на дорогах не допускается:

– перед железнодорожным переездом в зоне треугольника видимости с размерами сторон, определяемыми в соответствии с пунктом 7.2 ГОСТ Р 50597-2017, вне обочины высотой более 0,5 м;

– перед пересечениями в одном уровне в зоне треугольника видимости с размерами сторон, определяемыми в соответствии с пунктом 7.1 ГОСТ Р 50597-2017, вне обочины высотой более 0,5 м;

– перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств по условиям таблицы 6 – высотой более 0,5 м;

– на разделительной полосе шириной менее 5 м;

– на разделительной полосе шириной 5 м и более при отсутствии ограждений – высотой более 1 м;

– на тротуарах.

Таблица 6

| Категория дороги | Элемент дороги | Расстояние до элемента дороги, м, не менее |
| --- | --- | --- |
| III-V | Железнодорожный переезд | 400 |
|  | Пересечение в одном уровне | 150 |
|  | Остановочный пункт маршрутных транспортных средств | 20 |
|  | Пешеходный переход | 15 |

4.7.4. Формирование снежных валов на улицах не допускается:

– на пересечениях улиц (дорог) в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;

– ближе 10 м от пешеходного перехода;

– ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;

– на тротуарах.

4.7.5. Формирование снежных валов не допускается на мостовых сооружениях дорог и улиц.

4.8. Работа по уборке снега и зимней скользкости при необходимости должна сопровождаться посыпкой проезжей части и тротуаров противогололедными материалами (смесями). Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать 3 часов с начала снегопада.

Обработка противогололедными материалами должна производиться с начала снегопада или появления гололеда. В случае получения от метеорологической службы предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц – крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, остановки пассажирского транспорта, площади. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо приступить к сплошной обработке противогололедными материалами проезжей части дорог с твердым покрытием.

Для очистки дорожных покрытий допускается сочетание механизированной очистки с использованием противогололедных материалов и реагентов, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тротуары должны обрабатываться противогололедными материалами без применения хлоридов.

4.9. Удаление наледей на тротуарах, дорогах, проездах, появляющихся в зимнее время в результате аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, осуществляется правообладателями указанных сетей в сроки, предусмотренные пунктами 4.4, 4.5 настоящего Единого стандарта.

4.10. Владельцы контейнерных площадок обязаны в зимний период очищать контейнерную площадку от снега, льда по мере необходимости.

4.11. Очистка кровель и элементов фасадов зданий от снега, наледи и сосулек.

4.11.1. Собственники зданий и сооружений, временных объектов, а также помещений многоквартирного дома, собственники вывесок, указателей, рекламных конструкций или уполномоченные ими лица обязаны производить своевременную очистку кровель, выступающих частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков (слой снега не более 20 см), водосточных труб, вывесок) от снега, наледи и сосулек, исключающую создание угрозы для жизни и здоровья людей. Очистка кровель и элементов фасадов зданий от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

4.11.2. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см.

4.11.3. Очистка крыш зданий и элементов фасадов от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести мероприятия, обеспечивающие безопасность людей: назначить дежурных, оградить места сброса снега и наледи.

4.11.4. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.

Уборка сброшенных снега и наледи осуществляется сразу после окончания работ по очистке кровель. Обязанность по уборке (вывозу) сброшенных снега и наледи возлагается на собственников зданий, строений, сооружений, с кровель которых был осуществлен сброс, на лиц, ответственных за содержание таких зданий, строений, сооружений.

Запрещается сбрасывать снег, лед и бытовые отходы в воронки водосточных труб.

4.11.5. Снегоочистка кровель зданий осуществляется при отсутствии транспортных средств в местах сброса снега и наледи.

4.11.6. Для предотвращения сверхнормативных нагрузок на крыши, карнизы и козырьки зданий и сооружений, а также для предотвращения разрушений несущих конструкций снег и образовавшиеся ледяные наросты после каждого обильного снегопада подлежат немедленной уборке владельцами этих зданий и сооружений с соблюдением мер предосторожности: назначением дежурных, ограждением тротуаров сигнальной лентой, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

4.12. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров очищаются от снега и наледи, в случае гололеда обрабатываются противогололедными материалами.

4.13. Вывоз снега осуществляется в специально отведенные и подготовленные места приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза снега).

5. Уборка территории в весенне-летний период.

5.1. Весенне-летний период устанавливается с 16 апреля по 15 октября. Указанный период может быть скорректирован правовыми актами муниципального образования «Город Вытегра».

Ежегодно при переходе на уборку в весенне-летний период необходимо тщательно очистить дороги, улицы, тротуары и лотки, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и площадки с усовершенствованным покрытием от наносов, а всю территорию – от накопившихся за зиму загрязнений с последующим вывозом.

5.2. Поддерживающая уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, территории рынков, торговые зоны, тротуары и дорожки в парках, скверах, садах, бульварах) производится в период с 7 часов до 19 часов.

Уборка дорожных покрытий и тротуаров должна производиться с 22 часов до 7 часов (при этом необходимо применять меры, предупреждающие шум), а в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, обильные осадки) – круглосуточно, до устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов производится в ночное (с 22 часов до 7 часов) и дневное время. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

В жаркие дни (при температуре воздуха выше + 30 0С) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 часов до 16 часов.

Подметание дорожных покрытий улиц осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий.

5.4. Требования к уборке дорог в весенне-летний период:

– проезжая часть полностью очищается от всякого вида загрязнений и промывается;

– лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором;

– тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок общественного транспорта полностью очищаются от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, промываются.

5.5. Обочины дорог очищаются от крупногабаритного и другого мусора.

На обочинах дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Покос травы производится с последующим вывозом.

5.6. В период листопада производится уборка опавшей листвы на газонах вдоль улиц, дворовых территориях и вывоз в установленные места. При этом запрещается сгребание листвы к комлевой части зеленых насаждений и ее складирование на контейнерных площадках.

6. Уборка дворовых территорий.

6.1. Уборка дворовых территорий должна производиться лицами, ответственными за уборку территорий, указанными в пункте 3.1 настоящих Правил.

6.2. Дворовые проезды и тротуары ежедневно убираются от смета, пыли, мелкого бытового мусора, снега до 8 часов.

Чистота на придомовых территориях, дворовых проездах и тротуарах, в местах массового посещения поддерживается в течение дня.

Уборка упавших деревьев и обломленных веток с дворовых территорий, дворовых проездов и тротуаров производится незамедлительно не позднее 6 часов с момента обнаружения.

6.3. Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую машинами.

В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения бортового камня. Ширина пандуса должна быть на 0,5 метра больше ширины машины.

6.4. Лица, ответственные за уборку территорий, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.

6.5. Особенности уборки тротуаров устанавливаются в зависимости от класса тротуара, определяемого в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Класс тротуара | Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета пешеходов с 8 до 18 ч. в полосе движения шириной 0,75 м |
| --- | --- |
| I | при движении до 50 чел./ч |
| II | при движении от 51 до 100 чел./ч |
| III | при движении от 101 и более чел./ч |

6.6. На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7-8 км/ч), при условии безопасности движения пешеходов.

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.

6.7. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.

6.8. Уборка придомовых территорий в весенне-летний период.

6.8.1. Уборка придомовых территорий в весенне-летний период: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью специализированной техники – должна выполняться преимущественно в ранние, утренние и поздние, вечерние часы. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливочно-моечных машин.

Поливка тротуаров в жаркое время дня должна производиться по мере необходимости, но не реже двух раз в сутки.

6.8.2. Периодичность выполнения уборочных работ в весенне-летний период устанавливается в зависимости от интенсивности движения и класса тротуара в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Класс тротуара | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| I | Один раз в двое суток |
| II | Один раз в сутки |
| III | Два раза в сутки |

6.8.3. При наличии особых местных условий, вызывающих повышенную засоренность, периодичность выполнения уборочных работ допускается до трех раз в сутки.

6.9. Уборка придомовых территорий в осенне-зимний период.

6.9.1. Периодичность выполнения уборочных работ в осенне-зимний период по очистке тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега) устанавливается в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Класс тротуара | Периодичность, ч, при температуре воздуха, °C |  | Периодичность при отсутствии снегопада, сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ниже -2 | выше -2 |  |
| I | через 3 | через 1,5 | через 3 |
| II | через 2 | через 1 | через 2 |
| III | через 1 | через 0,5 | через 1 |

6.9.2. Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах – формироваться в валы.

6.9.3. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние, утренние часы машинами с плужно-щеточным оборудованием, периодичность выполнения – один раз в 3, 2 и 1 сутки соответственно для тротуаров I, II и III классов.

6.9.4. Убираемый снег во дворах должен сдвигаться к местам его временного размещения.

Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается временно размещать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

Вывоз снега с дворовых территорий и внутридворовых проездов осуществляется в течение 3 суток с момента окончания снегопада.

6.9.5. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки но не позднее 1 суток с момента его образования. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и временно размещаться вместе со снегом.

6.9.6. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

6.9.7. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей.

Срок окончания работ по проведению обработки покрытий пескосоляной смесью не должен превышать 3 часов с начала снегопада.

Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны.

Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5-8% массы песка.

6.9.8. Лица, ответственные за уборку территорий, с наступлением весенне-летнего периода должны организовать:

– промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

– систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;

– общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

7. Уборка контейнерных площадок

7.1. Владелец контейнерной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением № 1 к Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3.

7.2. При накоплении твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе при раздельном сборе отходов, владельцем контейнерной площадки должна быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку.

Контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз должна быть очищена от отходов владельцем контейнерной площадки. Оброненные (просыпавшиеся) из контейнеров во время погрузки в мусоровоз ТКО убираются региональным оператором по обращению с ТКО. Не допускается проливание жидкостей из контейнеров.

Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках.

7.3. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

плюс 5 °C и выше – не более 1 суток;

плюс 4 °C и ниже – не более 3 суток.

В случае принятия главным государственным санитарным врачом по Вологодской области соответствующего решения возможно изменение в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах срока временного накопления несортированных ТКО с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха на основании санитарно-эпидемиологической оценки.

Перечень труднодоступных и малочисленных населенных пунктов определяется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Вологодской области.

7.4. Вывоз крупногабаритных отходов (далее – КГО) с мест их накопления осуществляется отдельно от ТКО по мере накопления КГО, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4 °C и ниже, а при температуре плюс 5 °C и выше – не реже 1 раза в 7 суток.

8. Уборка путей подъезда к строительным площадкам

При эксплуатации строительных площадок должны быть обеспечены ежедневная очистка и содержание в надлежащем виде подъездных путей по длине пятидесяти метров от границ земельного участка, на котором осуществляется строительство.

9. Удаление борщевика Сосновского

9.1. Правообладатели земельных участков или иные лица, несущие бремя содержания этих участков (за исключением земельных участков, на которых в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях исключена любая деятельность), обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского.

9.2. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского проводятся химическим и (или) механическим способами.

9.2.1. Удаление борщевика Сосновского механическим способом выполняется путем ручного и (или) механического скашивания, бульдозерной срезки, обработки фрезой, уборки сухих растений, выкапывания корневой системы или отдельных растений борщевика Сосновского с использованием ручных инструментов, а также путем удаления соцветий борщевика Сосновского.

9.2.2. Удаление борщевика Сосновского химическим способом выполняется путем обработки очагов произрастания растений борщевика Сосновского гербицидами.

9.3. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского химическим и (или) механическим способами проводятся двукратно. При этом проведение первичной обработки осуществляется до 15 июня, вторичной – до 1 сентября.

10. Ответственность за нарушение требований к организации и производству уборочных работ

10.1. Правообладатели земельных участков или иные лица, несущие бремя содержания этих участков, нарушившие требования к организации и производству уборочных работ, установленные настоящими Правилами благоустройства, несут ответственность, установленную законом области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

11. Санитарное содержание территории города

11.1. Общие положения.

11.1.1. Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности обязаны содержать в порядке, отвечающем эстетическим, экологическим и санитарным требованиям, всю закрепленную за ними территорию.

11.1.2. Система санитарной очистки и уборки территорий муниципального образования «Город Вытегра» должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

11.1.3. Объектами очистки являются: территория предприятий, учреждений, организаций, домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, кладбища, объекты культурно-бытового назначения, парки, скверы, площади, места массового отдыха граждан.

11.1.4. Удаление бытовых отходов и мусора из домовладений осуществляется специализированными предприятиями по уборке в соответствии с заключенными договорами, причем мусор, способный быстро загнивать, являющийся питательной средой для размножения мух, грызунов и болезнетворных бактерий, должен вывозиться регулярно по графику в сроки, соответствующие санитарным требованиям: при температуре +5°С и ниже - срок хранения должен быть не более трех суток, при температуре свыше +5°С - не более одних суток (ежедневный вывоз).

11.1.6. На тротуарах, а также в местах массового посещения населения и у входа в них (рынки, парки, зоны отдыха, дворы, остановки пассажирского транспорта, магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, учреждения и другие общественные места) должны быть установлены урны.

11.1.7. Урны устанавливаются на расстоянии до 100 м одна от другой. На остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух.

11.1.8. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, но не реже одного раза в день, мойка урн – по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Окраску урн следует возобновлять не реже одного раза в год.

11.1.9. Содержание урн, включая их установку, очистку, мойку и окраску, осуществляется собственниками зданий, возле которых они установлены, а также физическими или юридическими лицами, ответственными за уборку территории, на которой находятся урны.

11.1.10. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и промываются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, - торговыми организациями.

11.1.11. Вывозка мусора от жилищного фонда производится на основании заключенных договоров между специализированными организациями и обслуживающими жилищными организациями, либо по договору с собственниками и нанимателями жилых помещений путем контейнерного способа сбора, а также мусоровозом по установленному графику.

11.1.12. Контейнерные и специальные площадки должны быть оборудованы в соответствии в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требований СанПиН, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских поселений.

11.1.13. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

11.1.14. Контейнерные площадки, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

11.1.15. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, окрашены (кроме пластиковых контейнеров) и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца или эксплуатирующей организации. Контейнеры для сбора ТКО на автозаправочных станциях должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой и запираться на замок.

Контейнерные площадки, места установки бункеров-накопителей, а также территория вокруг указанных объектов в радиусе 2,0 м должны постоянно очищаться от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5 °C и выше - не более 1 суток; плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток.

11.1.16. Для обеспечения шумового комфорта жителей вывоз бытовых и пищевых отходов необходимо производить не ранее 07.00. часов и не позднее 23.00. часов.

11.1.17. Металлолом и крупногабаритные предметы, обрезанные ветви деревьев и т.д. складируются в специально установленные для этого места и вывозятся предприятиями и организациями, на балансе которых находятся жилые и бытовые помещения, по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

11.1.18. Обязанность по содержанию контейнерных площадок, мест установки бункеров-накопителей, а также территории вокруг указанных объектов в радиусе 2,0 м возлагается на собственников помещений многоквартирного дома, управляющую организацию (при осуществлении управления многоквартирным домом по договору управления), товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный кооператив, в чьем ведении и пользовании находится контейнерная площадка.

11.1.19. Организации, обслуживающие жилищный фонд должны:

- обеспечить мусороприемными сборниками отходов и содержать их в надлежащем санитарном состоянии, технически исправными, исключить случаи возгорания контейнеров;

- обеспечивать подъезд спецавтотранспорта и подход к приемникам и сборникам мусора;

- проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий;

- осуществлять контроль за своевременным вывозом мусора в период выполнения строительных и ремонтных работ, организаций.

11.1.20. На территории индивидуальной жилой застройки ответственность за содержание контейнерных площадок, мест установки бункеров-накопителей, а также территории вокруг указанных объектов в радиусе 2,0 м возлагается на собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка.

Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребы дворовых туалетов и сборники для жидких отходов с непроницаемым дном и стенами, закрываться крышками.

Туалетные выгребы, сборники для сбора жидких отходов, мусорные баки и контейнеры должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии и дезинфицироваться.

11.1.21. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места.

11.1.22. Подборка рассыпавшегося после погрузки спецавтомашин мусора производится немедленно силами владельца специализированного транспорта по периметру контейнерной площадки в пределах 15 метров.

11.1.23. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий (в том числе жилых помещений), а также объектов культурно-бытового назначения, вывозятся физическими и юридическими лицами, производящими работы, на специальные полигоны.

11.1.24. Неутилизуемые отходы промышленных предприятий вывозятся транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

11.1.25. Собственники помещений в многоквартирном доме, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация (при осуществлении управления многоквартирным домом по договору управления), подрядные организации, собственники, правообладатели земельных участков обязаны:

- организовать своевременный сбор (в том числе раздельный сбор) и вывоз ТКО и крупногабаритного мусора. Не допускается хранение ТКО в открытых контейнерах в теплое время года (при температуре воздуха более +50С) более одних суток (ежедневный вывоз), в холодное время года (при температуре ниже -50С) – более трех суток;

- обеспечить свободный подъезд к контейнерам и контейнерным площадкам;

- обеспечить содержание контейнеров для сбора (в том числе раздельный сбор) ТКО, урн в исправном состоянии, исключающем их переполнение и загрязнение территорий;

- обеспечить своевременную очистку и дезинфекцию урн, контейнеров и контейнерных площадок;

- произвести своевременную окраску (кроме пластиковых контейнеров) и мойку контейнеров и контейнерных площадок.

11.1.26. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляется:

- способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью людей;

- специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными средствами.

11.1.27. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, осуществляется в специально отведенные для этого места лицами, производившими ремонт, самостоятельно.

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.

11.2. Санитарное содержание парков.

11.2.1. В городских парках хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

11.2.2. При определении числа урн необходимо исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.), у скамейки необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

11.2.3. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

11.2.4. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

11.2.5. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо производить текущую уборку, поливать зеленые насаждения.

11.3. Санитарное содержание территорий организаций, предприятий торговли и общественного питания.

11.3.1. Организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю и общественное питание, обязаны соблюдать чистоту и порядок на закрепленных территориях.

11.3.2. Руководители организаций, предприятий торговли и общественного питания обязаны обеспечить:

- полную уборку закрепленных территорий не менее двух раз в сутки, чистоту и порядок торговой точки в течение рабочего времени;

- наличие возле каждой торговой точки 1 урны;

- приобретение в собственность стандартных контейнеров для мусора или заключение договора о праве совместного пользования стандартными контейнерами для мусора, установленными в местах, организованных для временного хранения отходов;

- наличие передвижного мобильного биотуалета при отсутствии стационарного туалета в радиусе 500 - 700 метров от торговой точки либо заключение договора на пользование туалетом в близрасположенных объектах общественного назначения;

- соблюдение посетителями чистоты и порядка;

- соблюдение санитарных норм уровня шума в квартирах граждан при размещении указанных предприятий во встроенных и пристроенных к жилым домам помещениях, в отдельно стоящих зданиях, расположенных на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам.

11.3.3. Организациям, предприятиям торговли и общественного питания запрещается:

- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные контейнеры объемом более 0,8 м3;

- нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целостность прилегающих зеленых зон и объектов внешнего благоустройства при установке открытых временных павильонов;

- складировать отходы производства и потребления в контейнеры и урны, предназначенные для сбора бытового мусора.

11.4. Санитарное содержание пляжей.

11.4.1. Территория пляжа оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров от водной границы из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между урнами не должно превышать 50 метров.

11.4.2. Пляжи оборудуются общественными туалетами из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественного туалета до места купания должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.

11.4.3. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гарде-робы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.

11.4.4. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

11.4.5. В местах, предназначенных для купания, запрещаются стирка белья и купание животных.

11.4.6. Открытие пляжа без заключения договора на вывоз и утилизацию отходов не допускается.

11.5. Санитарное содержание мест захоронения (кладбищ).

11.5.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с договорами (контрактами), заключенными Администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

11.5.2. Специализированная организация, предоставляющая ритуальные услуги, обязана содержать кладбища в должном санитарном порядке и обеспечивать:

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений, периметра кладбищ;

- бесперебойную работу общественных туалетов, освещения.

11.5.3. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или силами специализированной службы по вопросам похоронного дела на договорной основе.

11.5.4. Гражданам, посещающим кладбища, на территории кладбищ запрещается:

- засорять территорию;

- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;

- осуществлять складирование строительных и других материалов;

- ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн;

- выгуливать собак, пасти домашних животных;

- разводить костры;

- парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда специализированного транспорта (катафалков).

11.6. Порядок содержания системы дренажей и дождевой канализации

11.6.1. Настоящим разделом установлены требования к состоянию дренажей зданий и сооружений, в том числе сопутствующих дренажей тепловых сетей, дождеприемников, находящихся в границах отвода земельного участка с трубопроводами и смотровыми колодцами до колодца включения в транзитную сеть, магистральных сетей дождевой канализации.

11.6.2. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие системы дренажей и дождевой канализации (собственники и (или) балансодержатели), в том числе смотровые колодцы, камеры, обязаны содержать их в технически исправном состоянии в соответст-вии с требованиями нормативно-технической документации, в том числе:

а) смотровые колодцы и камеры должны быть закрыты специальными крышками, изготовленными в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (далее также – НТД);

б) поверхность люков смотровых колодцев и камер, расположенных на дорогах, проездах, тротуарах, газонах должна находиться на уровне отметки покрытия дороги, проезда, тротуара или газона. Отклонения отметки поверхности крышек колодцев и камер должны отвечать требованиям НТД;

в) конструкция люков, крышек смотровых колодцев, дождеприемников и камер должна исключать возможность их сдвига колесами автотранспорта;

г) крышки колодцев и камер должны иметь маркировку, указывающую на принадлежность колодца или камеры. Метод маркировки должен обеспечить срок ее службы, равный сроку службы крышки;

д) дефектные крышки, люки колодцев должны своевременно заменяться;

е) должны своевременно производиться ремонт колодцев и регулировка люков на поверхности;

ж) не менее двух раз в год (весной и осенью) дождеприемники, смотровые колодцы и трубопроводы должны очищаться от грязи и ила, выполняться промывка трубопроводов;

з) должен своевременно производиться капитальный ремонт систем дренажей и дождевой канализации, в том числе смотровых колодцев, камер;

и) в зимнее время крышки колодцев должны быть расчищены от снега и наледи;

к) правообладатели не должны допускать застаивания поверхностных вод, подтопления и затопления территории.

11.6.3. Запрещается в период весеннего паводка сброс снега и сколотого льда в колодцы любых сетей.

11.6.4. Запрещается сброс мусора в колодцы любых сетей.

12. Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Вытегра»

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Вытегра» запрещается:

12.1. Сорить на улицах, площадях, пляжах, в парках, во дворах и в других общественных местах; выставлять тару с мусором и отходами на улицах.

12.2. Выливать жидкие отходы (помои, рассолы от продажи рыбных и овощных солений и др.), сметать мусор на территорию двора и на улицы, использовать для этого колодцы водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать жидкие отходы в землю.

12.3. Выносить бытовой мусор и отходы в урны.

12.4. Сбрасывать биологические отходы в бытовые мусорные контейнеры, в водоемы и реки.

12.5. Производить захоронение в землю биологических отходов, вывозить на свалки и полигоны для захоронения.

12.6. Устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, помойных ям).

12.7. Сбрасывать промышленные и бытовые отходы, тару, уличный смет, строительный мусор в водоемы, на откосы берегов и спуски к ним, автодороги и обочины проезжей части и другие не установленные места.

12.8. Производить засыпку колодцев коммуникаций бытовым мусором и использовать их как бытовые ямы.

12.9. Выгружать мусор и грунт в иных местах, кроме специально отведенных для этой цели администрацией муниципального образования «Город Вытегра», согласованных с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль.

12.10. Хранить песок, глину, кирпич, блоки, плиты и другие строительные материалы на тротуарах, газонах, в колодцах коммуникаций и прилегающей территории без разрешения администрации муниципального образования «Город Вытегра».

12.11. Сжигать отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на территории муниципального образования «Город Вытегра», а также сжигать мусор в контейнерах, за исключением случаев сжигания загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнующих веществ при наличии лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности.

12.12. Складировать предприятиями и учреждениями отходов 1-го и 2-го классов опасности, а также специфических отходов (в том числе одноразовых шприцев и медицинских систем, отработанных автошин, люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и ламп) в контейнеры и урны общего пользования.

12.13. Хранение на муниципальной территории без разрешения администрации муниципального образования «Город Вытегра» сырья, продукции, металлолома, оборудования, тары, дров, пиломатериалов.

12.14. Размещать на муниципальной территории без разрешения администрации муниципального образования «Город Вытегра» торговые павильоны, хозпостройки, лодки, катера, шлюпки.

12.15. Складировать снег и сколы льда на зеленые насаждения, проезжую часть автодорог.

12.16. Нанесение непристойных и иных надписей и изображений.

12.17.Оправление естественных надобностей в неустановленных местах.

13. Порядок производства земляных работ

13.1. Общие правила производства работ.

13.1.1. Правила определяют организацию ведения земляных работ, связанных с нарушением благоустройства территории, и устанавливают требования к проведению земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства территории муниципального образования.

13.1.2. Настоящие Правила распространяются на граждан и юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих проведение земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства территории муниципального образования (далее по тексту - земляные работы).

13.1.3. Правила проведения земляных работ определяются в зависимости от плановости, аварийности проведения работ, а также от места проведения земляных работ.

13.1.4. В настоящих Правилах используются следующие наиболее распространенные термины:

Земляные работы - комплекс строительных работ, включающих выемку (разработку) грунта на глубину более 30 см (за исключением пахотных работ), его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, забивкой и погружением свай и металлических труб при возведении объектов и сооружений всех видов, работ на подземных и наземных инженерных сетях, коммуникациях, а также подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой территории; сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлованов).

Плановые земляные работы - земляные работы, проводимые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи и др.), при археологических, реставрационных работах, при работах по благоустройству и озеленению территорий, а также по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций, знаково-информационных систем, других конструкций и объектов на территории городского поселения.

Аварийные земляные работы - работы, обеспечивающие восстановление работоспособности систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.) на территории городского поселения при внезапно возникающих неисправностях.

Разрешение - документ, выданный уполномоченным органом, на проведение земляных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства или проведении плановых или аварийных земляных работ на системах инженерного обеспечения на территории муниципального образования «Город Вытегра».

Уполномоченный орган – отдел администрации муниципального образования «Город Вытегра», уполномоченный выдавать разрешения на производство земляных работ, контролировать сроки окончания работ и осуществлять приемку после их завершения.

Заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и систем инженерного обеспечения.

Застройщик - юридическое или физическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, подготовку проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведение плановых и аварийных земляных работ на системах инженерного обеспечения, а также выполнение инженерных изысканий.

Подрядчик (производитель работ) - юридическое или физическое лицо, выполняющее строительные, земляные работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Собственник - юридическое или физическое лицо, которому в соответствии с действующим законодательством принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Владелец - юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством фактически обладает вещью.

Пользователь - юридическое или физическое лицо, который в соответствии с действующим законодательством наделен правом извлекать из вещи ее полезные свойства.

Вынос трассы в натуру (на местность) - работы по приложению и закреплению на местности красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков в соответствии с проектом планировки территории, осей зданий, сооружений, инженерных сетей в соответствии с проектной документацией.

Зона зеленых насаждений - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, в том числе парки, сады, скверы, газоны.

Зона производства работ - территория, выделенная для производства работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов, бытовых городков, оборудования, механизмов.

Инженерные коммуникации - подземные и наземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них.

13.2. Порядок проведения земляных работ.

13.2.1. Плановые земляные работы.

13.2.1.1. Плановые земляные работы должны производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, Градостроительным и Земельным кодексами РФ, настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам. Земляные работы при проведении капитального ремонта систем инженерного обеспечения без изменения технико-экономических показателей могут выполняться на основании выкопировки из плана города.

Проведение плановых земляных работ без проектной документации и разрешения на проведение земляных работ запрещается.

13.2.1.2. Выкопировки из плана города, исходные данные для составления проектной документации, указываемые в градостроительном плане земельного участка, выдаются отделом городского хозяйства по заявке собственника или владельца систем инженерного обеспечения.

В проектной документации должны быть учтены необходимые работы по безопасности дорожного движения, освещению мест раскопки, а после завершения работ - восстановление нарушенного благоустройства.

Разработанный проект заказчик, подрядчик или производитель работ передает в уполномоченный орган для получения разрешения на производство земляных работ только после согласования:

- с собственниками и владельцами систем инженерного обеспечения;

- с администрацией муниципального образования «Город Вытегра»,

- при новом строительстве или перекладке инженерных систем с изменением существующей ситуации, диаметра труб, материалов, глубины заложения труб, перекладке трубопроводов по измененной схеме и других;

- с государственным органом по обеспечению безопасности движения (далее – ГИБДД – Правоохранительный орган) - при закрытии или ограничении движения транспорта.

- с сетевыми организациями.

При производстве земляных работ на проезжей части улиц, тротуаров уведомление об этом организаций, осуществляющих пассажирские транспортные перевозки общественным транспортом, обязательно.

13.2.1.3. Все подземные коммуникации должны прокладываться до устройства над ними дорожных покрытий, а при прокладке коммуникаций по улицам - с наименьшими разрытиями и нарушениями объектов внешнего благоустройства и озеленения территорий.

13.2.1.4. Проведение плановых земляных работ на всех территориях осуществляется на основании разрешения на проведение земляных работ, которое выдается уполномоченным органом.

Для получения листа согласования на проведение земляных работ предоставляются:

- заявление по установленной форме;

- согласованная проектная документация или выкопировка из плана населенного пункта;

- план-схема организации работ, ограждения занимаемой территории (разрабатывает производитель работ);

- схема организации движения транспорта и пешеходов (разрабатывает производитель работ);

- правоустанавливающий документ на земельный участок, разрешение на строительство (в случае, если земляные работы проводятся в процессе нового строительства).

На основания подписанного и согласованного всеми организациями листа согласования выдается разрешение на производство земляных работ.

В разрешении на проведение земляных работ указывается:

- организация, выполняющая работы, ее юридический адрес;

- лицо, ответственное за проведение работ;

- вид работ;

- точное место проведения работ;

- сроки начала и окончания работ;

- время начала и окончания работ (в случае, когда есть необходимость проведения земляных работ в определенный промежуток времени суток);

- площадь занимаемой территории, необходимой для организации земляных работ;

- тип ограждения места проведения земляных работ.

Разрешение на проведение земляных работ выдается юридическому или физическому лицу, заказчику, подрядчику или производителю работ, которое выполняет данную работу.

Разрешение на проведение земляных работ выдается на срок, согласованный с производителем работ в соответствии с условиями договора.

Разрешение составляется в 2-х экземплярах:

1-й экземпляр выдается организации, производящей земляные работы;

2-й экземпляр остается в уполномоченном органе.

Разрешение на проведение земляных работ выдается ответственному лицу, назначенному производителем работ. В экземпляре, который остается в уполномоченном органе, производится запись о получении разрешения.

Лицо, ответственное за проведение земляных работ, назначается приказом руководителя организации, производящей земляные работы. После выполнения земляных работ оформляется акт приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

Земляные работы считаются завершенными после полного восстановления всех элементов благоустройства (в том числе малых архитектурных форм и других элементов) и подписания соответствующего акта уполномоченным органом.

13.2.1.5. В случае если проведение земляных работ ограничивает или перекрывает движение транспорта и (или) пешеходов, заказчик или подрядчик после получения разрешения и до начала работ обязаны информировать об этом население через средства массовой информации.

13.2.1.6. При использовании проезжей части дороги для установки строительной техники, необходимой для проведения земляных работ, должна соблюдаться технология производства работ, обеспечивающая безопасное движение транспорта и пешеходов. До начала производства земляных работ необходимо выставить дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с ГИБДД по Вытегорскому району.

При повреждении инженерных коммуникаций производитель работ обязан немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу владельца поврежденных коммуникаций.

13.2.1.7. Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных сооружений с данными топографического плана, работы должны быть приостановлены. При обнаружении подземных коммуникаций, не обозначенных в проекте, производитель работ визуально устанавливает ее вид и принадлежность и вызывает на место проведения земляных работ представителей проектной организации, заказчика и эксплуатирующей организации для принятия согласованного решения.

В этом случае вносятся изменения в план города по заявке организации, эксплуатирующей выявленный участок сети, не зафиксированный на плане.

13.2.1.8. В случае неявки представителя эксплуатирующей организации на место проведения работ ответственность за последствия несет собственник инженерных систем, на котором обнаружен участок подземных коммуникаций, в соответствии с существующим законодательством.

13.2.1.9. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением согласно нормативным

требованиям. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и дорожные знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы в соответствии с нормативными требованиями переходными мостиками с поручневыми ограждениями и освещением в ночное время.

Всем юридическим и физическим лицам, проводящим земляные работы, запрещается:

- откачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц и тротуаров, не имеющих системы отвода стоков;

- складировать стройматериалы, детали и конструкции на городских улицах, дорогах, обочинах, кюветах, тротуарах, вне территорий, отведенных для проведения земляных работ;

- засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом, мусором.

Строительные площадки в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки, мойки колес автотранспорта.

Вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на асфальтированные улицы запрещается.

13.2.1.10. Грунт, извлеченный из котлованов или траншей, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Грунт, не пригодный для обратной засыпки, должен быть вывезен в специально отведенное для этого место.

13.2.1.11. Грунт, извлеченный из котлованов и траншей, при проведении земляных работ на улицах, дорогах и площадях с интенсивным или затрудненным движением транспорта и пешеходов должен вывозиться немедленно, на определенные для этой цели земельные участки. Работы в отвал в этих местах не допускаются.

13.2.1.12. Прокладка систем инженерного обеспечения, пересекающих улицы, дороги и площади с усовершенствованным покрытием проезжей части, должна производиться по возможности бестраншейным способом с использованием методов прокалывания, продавливания. Котлованы должны засыпаться песком или песчаным грунтом с уплотнением, а в зимнее время -талым песком на всю ширину траншей.

Засыпка траншей во дворах, на газонах, в скверах должна производиться сыпучим грунтом, вынутым из траншеи или другим местным грунтом, не содержащим органических включений.

13.2.1.13. При строительстве, реконструкции или ремонте систем инженерного обеспечения на дорогах, площадях с усовершенствованным покрытием вырубка асфальтобетонных покрытий должна производиться прямолинейно, пригодные для дальнейшей эксплуатации бордюры и ограждения должны складироваться на месте производства работ для последующей установки.

Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно складировать в пределах огражденного участка или вывозить в специально отведенные места.

13.2.1.14. Юридические и физические лица, ведущие строительство или ремонт систем инженерного обеспечения, выполняющие работы по благоустройству территории (подсыпка грунта, гравия, асфальтирование, укладка тротуарной плитки и др.), обязаны предусматривать работы по установлению горловин люков колодцев в одном уровне с покрытием проезжей части улиц, дорог, тротуаров, газонов в соответствии с действующими нормами.

Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3,0 см в соответствии с нормативными требованиями.

13.2.1.15. Если при разрытии обнаружилось, что участок системы инженерного обеспечения пришел в негодность и исключается из эксплуатации, то он должен быть извлечен из грунта.

13.2.1.16. В исключительных случаях по согласованию с собственником земельного участка недействующие системы инженерного обеспечения могут быть оставлены в земле при обязательном выполнении следующих условий:

- смотровые и прочие колодцы должны быть разобраны и засыпаны песком или щебнем с тщательным уплотнением, крышки и люки колодцев сняты и на их месте восстановлена дорожная одежда;

- входные и выходные отверстия труб в колодцах должны быть тщательно заделаны.

13.2.1.17. Работы по извлечению подземных коммуникаций должны быть отражены на топографических съемках и переданы:

один экземпляр - собственнику, владельцу систем инженерного обеспечения; в администрацию муниципального образования «Город Вытегра».

13.2.1.18. Засыпка траншей и устройство оснований под дорожную одежду на проезжих частях улиц, внутриквартальных проездов, городских тротуаров проводится в присутствии ответственного лица, проводившего земляные работы, и сдается представителю уполномоченного органа в установленные договором сроки.

В целях избежания просадок при восстановлении усовершенствованных покрытий дорог, тротуаров засыпку траншей и котлованов следует проводить песчаным и скальным грунтом, песком и щебнем.

Засыпка траншеи мерзлым грунтом категорически запрещается.

При завершении земляных работ в зимний период на дорогах и тротуарах должна быть выполнена подсыпка песком и щебнем, а территория спланирована. Производитель работ должен поддерживать нарушенный участок дороги или тротуара в состоянии, пригодном для беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешеходов весь период до полного восстановления благоустройства. Сроки завершения работ устанавливаются в соответствии с действующими нормами и правилами.

При невозможности продолжения земляных работ по благоустройству территории в связи с низкими температурами воздуха производитель работ направляет в уполномоченный орган уведомление об их приостановлении.

13.2.1.19. Восстановление дорожных покрытий и других элементов благоустройства осуществляется производителем работ или по договору со специализированной организацией.

13.2.1.20. Восстановление нарушенного благоустройства производится с учетом площадей, нарушенных в результате устройства обходов для перемещения техники в процессе производства работ, складирования грунта и строительных материалов, в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

13.2.1.21. Технические изменения и перенос подземных коммуникаций, не предусмотренные утвержденным проектом, не должны производиться без согласования с владельцами систем инженерного обеспечения и отделом строительства и архитектуры.

13.2.1.22. Проводить плановые земляные работы по ремонту систем инженерного обеспечения под видом аварийных земляных работ запрещается.

13.2.1.23. Лицам, не восстановившим раскопки после проведения земляных работ в указанные договором сроки, разрешения на проведение других земляных работ не выдаются.

13.2.1.24. До проведения земляных работ производится вынос в натуру вновь запроектированных осей зданий, сооружений и систем инженерного обеспечения. Вынос в натуру осуществляет производитель работ в соответствии с действующим законодательством.

13.2.1.25. Исполнительные съемки выполняются физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Исполнительные съемки выполняются по окончании земляных работ по заявке лица, осуществляющего строительство или перекладку инженерных систем.

Исполнительные съемки инженерных коммуникаций и элементов благоустройства должны быть переданы:

1 экземпляр - по принадлежности собственнику или владельцу систем инженерного обеспечения;

2 экземпляр - в отдел строительства и архитектуры.

13.2.2. Аварийные земляные работы.

13.2.2.1. Аварийные земляные работы должны проводиться в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами.

Проведение аварийных земляных работ осуществляется владельцами поврежденных коммуникаций немедленно после обнаружения аварии, с одновременным уведомлением уполномоченного органа о начале проведения таких работ.

В случае угрозы безопасности для жизни и здоровья людей информация об аварии передается в администрацию в установленном порядке. Если авария произошла на проезжей части дороги, то информация об аварии дополнительно передается в ГИБДД по Вытегорскому району.

13.2.2.2. Аварийные земляные работы осуществляются производителем работ немедленно, без получения разрешения на проведение работ.

13.2.2.3. Оформление документов для получения разрешения на проведение аварийных земляных работ производитель работ должен выполнить в течение трех рабочих дней после обнаружения аварии.

13.2.2.4. Для получения разрешения на проведение аварийных земляных работ производители работ представляют в уполномоченный орган:

а) заявление, в котором указываются:

- наименование, юридический адрес, банковские реквизиты;

- место проведения аварийных земляных работ, размер земельного участка;

- сроки восстановления нарушенного благоустройства, приведения земельных участков в состояние, пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению;

б) выкопировку из карты земельного участка в масштабе 1:500, на котором будут проводиться аварийные земляные работы.

в) документ, подтверждающий наличие объекта (правоустанавливающие документы, технический паспорт).

13.2.2.5. В разрешении на проведение аварийных земляных работ указываются:

- наименование производителя аварийных работ;

- место проведения аварийных земляных работ;

- сроки проведения аварийных земляных работ;

- размер территорий, необходимых для проведения земляных работ (с обоснованием размера);

- сроки восстановления нарушенного благоустройства, приведения земельных участков в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

13.3. Ответственность за нарушение правил производства земляных работ.

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

14. Порядок нахождения и использования вьючных или верховых животных на территории города

14.1. Использование вьючных или верховых животных для организации катания в городе на землях общего пользования запрещено.

14.2. В черте города запрещается:

- оставлять на дороге животных без надзора;

- прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме скотопрогонов на разных уровнях;

- вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей;

- вести животных по газонам и детским площадкам;

- загрязнять дороги, тротуары, газоны, дворы, улицы, парки экскрементами животных.

14.3. Использование животных для организации катания на землях, находящихся в собственности, владении или пользовании юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с договором, заключенным с правообладателем земельного участка.

14.4. Уполномоченные лица при осуществлении катания должны иметь при себе:

- копию или оригинал документа, удостоверяющего личность;

- копию или оригинал договора, заключенного с правообладателем земельного участка на использование территории для катания;

- копию или оригинал документа, подтверждающего право собственности на животное (для собственников);

- копии или оригинал ветеринарных документов на животных с соответствующими отметками о проведенных обязательных вакцинациях;

- копию или оригинал трудового договора или гражданско-правового договора на право использования животного для катания (для уполномоченных организатором катания лиц);

- мешок или емкость для сбора экскрементов.

14.5. При осуществлении катания запрещается:

- катать детей в возрасте до 5 лет без сопровождения верхового наездника;

- катать детей в санях и повозках без страховочных ремней;

- нарушать растительный слой на газонах.

14.6. Уполномоченные лица имеют право отказать в катании лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

15. Общественное участие в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории

МО «Город Вытегра»

15.1. Все формы общественного участия обеспечивают наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов.

15.2. Открытое обсуждение документации по благоустройству территорий и размещению элементов благоустройства организовывается на этапе формулирования задач.

15.3. Для осуществления участия граждан в процессе подготовки документации по благоустройству и размещению элементов благоустройства определены следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных зон прилегающих территорий. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;

е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

15.4 При реализации проектов осуществляется информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- создания единого информационного интернет - ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;

- использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

- установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

15.5. Механизмы общественного участия.

Обсуждение проектов может проводиться в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений формируется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выкладывается в публичный доступ, как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Вытегра» для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

15.6 Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться:

- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;

- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;

- в производстве или размещении 	элементов 	благоустройства;

- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;

- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;

- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;

- в иных формах.

- 16. Порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений, сооружений в благоустройстве прилегающих территорий

16.1. Юридические лица независимо от организационно-правовых форм, форм собственности и ведомственной принадлежности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками расположенных на территории муниципального образования «Город Вытегра» зданий (помещений в них), строений, сооружений (далее - собственники), на основании заключаемых на добровольной основе с администрацией муниципального образования «Город Вытегра» соглашений принимают участие в благоустройстве прилегающих территорий. Типовая форма соглашения о выполнении работ по благоустройству прилегающей территории (далее - соглашение) утверждается постановлением администрации муниципального образования «Город Вытегра».

16.2. Собственники для принятия участия в благоустройстве прилегающих территорий подают в администрацию муниципального образования «Город Вытегра» заявление о закреплении прилегающей территории. К заявлению прилагается копия свидетельства о праве собственности на здание (помещения в нем), строение, сооружение, расположенные в непосредственной близости к закрепляемой прилегающей территории.

16.3. Администрация муниципального образования «Город Вытегра» в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления рассматривает его и принимает решение о закреплении прилегающей территории или об отказе в этом и направляет в течение 3 рабочих дней в адрес собственника соответствующее уведомление.

16.4. Решение об отказе закрепления прилегающей территории принимается в случае, если прилегающая территория не относится к территориям общего пользования.

16.5. Для определения прилегающей территории администрацией муниципального образования «Город Вытегра» формируется схема прилегающей территории, являющаяся неотъемлемой частью соглашения.

16.6. Размер прилегающей территории определяется от границ собственной территории и включает тротуары, зеленые насаждения и иные объекты, но ограничивается дорожным бордюром, полотном автомобильной дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого юридического или физического лица.

16.7. Соглашение является безвозмездным.

16.8. При выполнении работ по благоустройству собственники обеспечивают содержание прилегающей территории и находящихся на ней объектов благоустройства городской среды в соответствии с настоящими Правилами, если иное не предусмотрено соглашением.

17. Установление границ прилегающих территорий зданий (помещений в них) и сооружений

17.1. Границы прилегающей территории зданий (помещений в них) и сооружений устанавливаются в размере 15 метров по внешнему контуру отступа:

- от границ обособленной территории - при наличии обособленной территории зданий и сооружений;

- от внешнего контура зданий (помещений в них) и сооружений - при отсутствии обособленной территории.

17.2. Границы прилегающей территории зданий (помещений в них) и сооружений отображаются на схеме.

Схема изготавливается администрацией МО «Город Вытегра» и утверждается постановлением администрации сельского поселения.

17.3. Прилегающие территории включают в себя тротуары, зеленые насаждения, парковки, иные объекты, но ограничиваются дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, границами смежных земельных участков, принадлежащих третьим лицам на определенном праве.

17.4. В случае пересечения прилегающих территорий зданий (помещений в них) и сооружений границы указанных территорий устанавливаются путем соразмерного уменьшения пересекающихся прилегающих территорий пропорционально площади зданий (помещений в них) и сооружений.

18. Контроль за соблюдением правил

18.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах своей компетенции:

- администрация муниципального образования «Город Вытегра»;

# - Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском и Вытегорском районах;

- филиал ГУ «Вытегорская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

- ГИБДД по Вытегорскому району;

- ОМВД России по Вытегорскому району.

18.2. Физические, должностные и юридические лица обязаны обеспечивать все условия, необходимые для осуществления контроля.

19. Ответственность за нарушение правил

19.1. За нарушение Правил физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

к Правилам благоустройства

территории муниципального образования «Город Вытегра»

Классификация городских магистралей, улиц и проездов

Категория 1 - магистральные дороги регулируемого движения, обеспечивающие транспортную связь в Вытегорском районе (дороги областного подчинения) преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, имеющие выходы на внешние автомобильные дороги и пересекающиеся с другими улицами и дорогами в одном уровне с интенсивностью движения более 3000 автомобилей в сутки.

Категория 2 - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, обеспечивающие транспортную связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, имеющие выход на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги и пересекающиеся с ними в одном уровне.

Интенсивность движения от 1000 до 3000 автомобилей в сутки.

Категория 3 - улицы, обеспечивающие транспортную и пешеходную связь между жилыми и промышленными районами, общественными центрами и имеющие выход на другие магистральные улицы. Интенсивность движения менее 1000 автомобилей в сутки.

Приложение №2

к Правилам благоустройства

территории муниципального образования «Город Вытегра»

Требования к содержанию, ремонту и переустройству фасадов зданий и сооружений

1. Организация ремонта, переустройства, окраски фасадов зданий и сооружений.

1.1. Общие положения.

1.1.1. Ремонт, переустройство, перепланировка осуществляется на основании разрешения администрации муниципального образования «Город Вытегра».

1.1.2. Ремонт, переустройство, окраска фасадов зданий и сооружений объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) осуществляется на основании заданий и разрешений, выданных органом исполнительной власти Вологодской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - уполномоченный орган Вологодской области).

1.1.3. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий (тротуаров, отмосток, дорог) заказчик обязан выполнить восстановление поврежденных в процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, отмостки.

1.2. Обязанности заказчика и подрядной организации (далее - подрядчик).

1.2.1. Заказчик и подрядчик обязаны:

- соблюдать требования проектной документации, а также строительных норм и правил;

- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора здания и сооружения;

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

- ограждать ремонтируемые здания и сооружения;

- размещать на строительных лесах и ограждениях (при их использовании) информацию о производителе работ (допускается размещение информации об организациях, поставляющих материалы для ремонта фасадов);

- не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.

2. Окна и витрины.

2.1. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин и их текущий ремонт.

3. Входы.

3.1. Собственники существующих нежилых помещений первого этажа, где имеется техническая возможность, обязаны обеспечить доступ маломобильных групп населения к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения путем устройства пандусов.

3.2. Земляные работы при переустройстве, переоборудовании входов (лестниц, крылец, приямков) производятся в соответствии с правилами производства земляных работ на основании разрешения, выданного отделом городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Вытегра».

Проведение землеустроительных и земляных работ на территории муниципального образования «Город Вытегра» подлежит согласованию в установленном законодательством порядке.

3.3. Изменение габаритов, конфигурации, архитектурного профиля дверного проема при оборудовании существующих входов или устройстве дополнительного входа на месте оконного проема допускается в соответствии с проектным решением.

3.4. Устройство входов, расположенных выше первого этажа, допускается только на дворовых фасадах в соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

3.5. В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция входов с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (дверных полотен, козырьков, ступеней) в соответствии с проектом.

3.6. Устройство входов с приямками в помещения подвального этажа допускается за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда.

3.7. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, не допускается.

3.8. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

4. Балконы и лоджии.

4.1. В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке, а также согласованные с собственниками зданий и сооружений.

4.2. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, должны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

5. Дополнительное оборудование фасадов.

5.1. Общие положения.

5.1.1. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах. 5.1.2. Действия, связанные с устройством дополнительного оборудованием фасадов, допускаются в соответствии с проектной документацией (при необходимости), а также должны быть согласованы с собственниками зданий и сооружений.

5.2. Виды дополнительного оборудования.

Основными видами дополнительного оборудования являются:

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы;

- антенны;

- видеокамеры наружного наблюдения;

- таксофоны;

- почтовые ящики;

- часы;

- банкоматы;

- знаки остановки городского пассажирского транспорта;

- знаки дорожного движения;

- оборудование для освещения территории города;

- кабельные линии, пристенные электрощиты.

5.3. Ограничения на размещение дополнительного оборудования

5.3.1. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:

- над пешеходными тротуарами;

- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений.

5.3.2. Размещение антенн не допускается:

- на лицевых фасадах объектов культурного наследия;

- на кровле, дымовых трубах;

- на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), ограждениях кровли, вентиляционных трубах.

5.3.3. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.

5.3.4. Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов, не допускается.

5.3.5. Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, на глухих стенах, брандмауэрах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м.

5.3.6. Размещение таксофонов и почтовых ящиков не допускается:

- на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную ценность;

- в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта;

- в непосредственной близости от окон жилых помещений (для таксофонов);

- на порталах, колоннах и других пластических элементах фасада;

- на участках фасада с ценными элементами отделки и декора.

5.3.7. Размещение банкоматов на фасадах допускается:

- встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;

- встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

5.3.8. Размещение знаков дорожного движения, светофоров на фасадах осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения в Российской Федерации и дислокации дорожных знаков.

5.4. Эксплуатация дополнительного оборудования.

5.4.1. В процессе эксплуатации обеспечивается поддержание дополнительного оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки.

5.4.2. Дополнительное оборудование, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому состоянию здания, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, демонтируются собственником этого оборудования.

6. Знаки адресации.

6.1. Общие положения.

6.1.1. Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них.

6.1.2. Основными видами знаков адресации являются:

- номерные знаки, обозначающие наименование улицы и номер дома;

- указатели названия улицы, площади, обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке улицы, в квартале.

6.2. Размещение знаков адресации.

6.2.1. Номерные знаки размещаются:

- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;

- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

- у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;

- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;

- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;

- на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

6.2.2. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

6.2.3. Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:

- высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м) на расстоянии не более 1,0 м от угла здания со стороны улицы (проспекта, проезда и т.д.);

- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;

- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек)

6.2.4. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, не допускается.

6.2.5. Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на участке улицы, в квартале размещаются:

- у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;

- при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси;

- над номерным знаком.

6.2.6. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

6.2.7. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (вертикальная табличка).

6.3. Внешний вид и устройство знаков адресации.

6.3.1. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

6.3.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

6.3.3. Цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный характер, обеспечивающие читаемость в темное время суток без внутренней подсветки.

6.4. Эксплуатация знаков адресации.

Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;

- своевременная замена знаков;

- установка и замена осветительных приборов;

- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;

- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

6.5. Обязанность по установке, сохранности и обеспечению надлежащего состояния знаков адресации несут собственники зданий (владельцы), жилых помещений в многоквартирных домах, управляющие организации (при наличии в условиях договора управления обязанностей по установке, сохранности и обеспечению надлежащего состояния знаков адресации), товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

7. Содержание внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений.

7.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений обязаны содержать фасады указанных объектов в состоянии, обеспечивающем их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства области и муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вытегра».

7.2. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений включает проведение следующих видов работ:

проведение осмотра фасадов зданий, строений, сооружений
в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных
дефектов;

текущий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов зданий, строений, сооружений;

обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков,
водосточных труб, сливов, размещенного на фасаде электроосвещения;

мытье окон и витрин, вывесок и указателей;

очистку от надписей, рисунков, графических изображений, объявлений, рекламной информации, афиш, плакатов и иной информационно-печатной продукции, самовольно размещенных на фасадах зданий, строений, сооружений вне мест, специально отведенных для их размещения на фасадах таких объектов.

- 7.3. Требования, установленные к содержанию внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, применяются в части, не противоречащей законодательству в области сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- 7.4. В целях выявления дефектов проводятся осмотры фасадов зданий, строений, сооружений.

- 7.5. К дефектам внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений (далее - дефекты) относятся:

местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев,

трещины в штукатурке,

выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки,

разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий,

повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен,

разрушение водосточных труб,

мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы,

общее загрязнение поверхности,

разрушение парапетов;

иные дефекты внешнего вида фасадов.

7.6. Проведение ремонтных работ по устранению выявленных дефектов производится в сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вытегра».

7.7. При обнаружении дефектов, угрожающих безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, зона или пространство, где могут находиться граждане, имущество, животные и растения, обозначаются сигнальной разметкой не позднее дня, следующего за днем обнаружения дефектов.

7.8. Окраска фасадов зданий, строений, сооружений проводится с учетом срока службы используемых материалов и их характеристик, установленных производителем.

Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест.

На фасадах зданий, строений, сооружений не допускается окраска фасада до восстановления разрушенных или поврежденных
поверхностей и архитектурных деталей.

7.9. Фасады зданий, строений, сооружений следует очищать и промывать, учитывая материал и характер отделки, а также состояние поверхностей стен зданий.

8. Содержание внешнего вида заборов и иных ограждений.

- 8.1. Собственники и (или) иные законные владельцы обязаны содержать забор или иное ограждение в состоянии, обеспечивающем их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства области и муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вытегра».

При содержании заборов или иных ограждений должны соблюдаться требования к расположению и поддержанию привлекательности их внешнего вида.

- 8.2. Требования, установленные к содержанию внешнего вида заборов и иных ограждений, применяются в части, не противоречащей законодательству в области сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- 8.3. В целях выявления дефектов проводятся осмотры заборов и иных ограждений.

- 8.4. К дефектам внешнего вида заборов и иных ограждений относятся:

повреждение красочного покрытия (в том числе меление, растрескивание, выветривание, вздутие или сморщивание краски);

наличие трещин, разломов;

повреждение или разрушение кирпичной, или каменной кладки, архитектурных деталей и других элементов;

наличие подтеков ржавчины, коррозии металлических деталей и частей;

отклонение от вертикали, искривление и разрушение конструкций и (или) отдельных элементов;

провисание или разрывы сетчатых элементов;

расстройства болтовых, заклепочных, сварных, иных соединений конструкций

и иные дефекты внешнего вида заборов и иных ограждений.

8.5. Собственники и (или) иные законные владельцы обязаны производить ремонт и восстановление заборов и иных ограждений, а также их очистку по мере загрязнения.

8.6. Не допускаются отклонения в положении всего забора иного ограждения по вертикали и по горизонтали более чем на 20 мм.

Запрещается дальнейшая эксплуатация заборов и иных ограждений (отдельных элементов ограждения) без проведения ремонта, если общая площадь повреждения (разрушения) превышает 20% от общей площади забора и иного ограждения.

8.7. Окраска заборов и иных ограждений производится с учетом срока службы используемых материалов и их характеристик, установленных производителем.

Металлические элементы и сварные соединения заборов и иных ограждений должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

Окрашенные поверхности заборов и иных ограждений должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест.

9. Контроль за состоянием фасадов.

9.1. Контроль за состоянием фасадов осуществляет администрация муниципального образования «Город Вытегра».